SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

       Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI


 un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā


          2004.gada  decembra mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	nosaukums / adrese
	Nr.
	Koefic.
	uz 01.01.2004.


	uz 01.12.2003.


	kWh

	1. 
	Dambja - Lielās ielas krust.
	4224014
	
	4113
	3402
	711

	2. 
	Dobeles - Brieža ielas krust.
	0010498
	
	22831
	22191
	640

	3. 
	Lielās - Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	006390
	006040
	350

	4. 
	Lielā iela - Driksas tilts
	32469776
	
	013519
	013004
	515

	5. 
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	007914
	007444
	470

	6. 
	Lielās - Pasta ielas krust.
	4547010
	
	6815
	6115
	700

	7. 
	Lielās - Pētera ielas krust.
	0110081
	
	46261
	45565
	696

	8. 
	Raiņa - Katoļu ielas krust.
	50028590
	
	001353
	000672
	681

	9. 
	Raiņa - Pasta ielas krust.
	0097125
	
	39792
	39140
	652

	10. 
	Raiņa - Akadēmijas ielas krust.
	0010392
	
	29979
	29325
	654

	11. 
	Rīgas - Strazdu ielas krust.
	23860702
	
	7535
	7010
	525

	12. 
	Rīgas - Garozas ielas krust.
	32996418
	
	010947
	010127
	820

	13. 
	Rīgas - Loka maģistr. krust.
	291044
	
	9241
	8566
	675

	14. 
	Rīgas - Pērnavas ielas krust.
	7950242
	
	40137
	39581
	556

	15. 
	Tērvetes - Rūpniecības ielas kr.
	0556043
	
	015990
	015238
	752

	16. 
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	3639101
	
	8259
	7734
	525

	17. 
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	000367
	000181
	186

	18. 
	Dobeles - Satiksmes ielas krust.
	0096397
	
	44271
	43651
	620

	19. 
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	32778527
	
	010159
	009799
	360

	20. 
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	3493235
	
	5753
	5483
	270

	21. 
	Lietuvas šos. - Miera ielas kr. 
	32647524
	
	014992
	014562
	430

	22. 
	Mātera - Svētes krust.    
	32719941
	
	012514
	011668
	846

	23. 
	Vaļņu  iela 8
	45723523
	
	265284
	254255
	11029

	24. 
	Bērnudārzs Vaļņu iela 6
	62553772
	
	0254827
	0247833
	6994


2004.gada 5.janvārī

         Direktors 







R.Spuris
