SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

       Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI


 un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā


          2004.gada  aprīļa  mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	nosaukums / adrese
	Nr.
	Koefic.
	uz 01.05.2004.


	uz 01.04.2004.


	kWh

	1. 
	Dambja - Lielās ielas krust.
	4224014
	
	7340
	6539
	801

	2. 
	Dobeles - Brieža ielas krust.
	0010498
	
	25507
	24991
	516

	3. 
	Lielās - Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	008014
	007594
	420

	4. 
	Lielā iela - Driksas tilts
	32469776
	
	015564
	015015
	549

	5. 
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	010053
	009485
	568

	6. 
	Lielās - Pasta ielas krust.
	4547010
	
	9901
	9114
	787

	7. 
	Lielās - Pētera ielas krust.
	0110081
	
	49471
	48627
	844

	8. 
	Raiņa - Katoļu ielas krust.
	50028590
	
	004089
	003464
	625

	9. 
	Raiņa - Pasta ielas krust.
	0097125
	
	43005
	42206
	799

	10. 
	Raiņa - Akadēmijas ielas krust.
	0010392
	
	33053
	32248
	805

	11. 
	Rīgas - Strazdu ielas krust.
	23860702
	
	9559
	9014
	545

	12. 
	Rīgas - Garozas ielas krust.
	32996418
	
	014449
	013521
	928

	13. 
	Rīgas - Loka maģistr. krust.
	291044
	
	2193
	1412
	781

	14. 
	Rīgas - Pērnavas ielas krust.
	7950242
	
	42608
	41952
	656

	15. 
	Tērvetes - Rūpniecības ielas kr.
	0556043
	
	019207
	018350
	857

	16. 
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	3639101
	
	0398
	9785
	613

	17. 
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	001106
	000906
	200

	18. 
	Dobeles - Satiksmes ielas krust.
	0096397
	
	46463
	45833
	630

	19. 
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	32778527
	
	011566
	011185
	381

	20. 
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	3493235
	
	6807
	6715
	92

	21. 
	Lietuvas šos. - Miera ielas kr. 
	32647524
	
	016817
	016339
	478

	22. 
	Mātera - Svētes krust.    
	32719941
	
	016628
	015569
	1059

	23. 
	Vaļņu  iela 8
	45723523
	
	299546
	293661
	5885

	24. 
	Bērnudārzs Vaļņu iela 6
	62553772
	
	0276181
	0271512
	4669


2004.gada 5.maijā

         Direktors 








R.Spuris
