SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

       Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI


 un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā


          2004.gada  maija  mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	nosaukums / adrese
	Nr.
	Koefic.
	uz 01.06.2004.


	uz 01.05.2004.


	kWh

	1. 
	Dambja - Lielās ielas krust.
	4224014
	
	8114
	7340
	774

	2. 
	Dobeles - Brieža ielas krust.
	0010498
	
	25872
	25507
	365

	3. 
	Lielās - Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	008358
	008014
	344

	4. 
	Lielā iela - Driksas tilts
	32469776
	
	016000
	015564
	436

	5. 
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	010513
	010053
	460

	6. 
	Lielās - Pasta ielas krust.
	4547010
	
	0544
	9901
	643

	7. 
	Lielās - Pētera ielas krust.
	0110081
	
	50159
	49471
	688

	8. 
	Raiņa - Katoļu ielas krust.
	50028590
	
	004829
	004089
	740

	9. 
	Raiņa - Pasta ielas krust.
	0097125
	
	43661
	43005
	656

	10. 
	Raiņa - Akadēmijas ielas krust.
	0010392
	
	33712
	33053
	659

	11. 
	Rīgas - Strazdu ielas krust.
	23860702
	
	0009
	9559
	450

	12. 
	Rīgas - Garozas ielas krust.
	32996418
	
	015200
	014449
	751

	13. 
	Rīgas - Loka maģistr. krust.
	291044
	
	2831
	2193
	638

	14. 
	Rīgas - Pērnavas ielas krust.
	7950242
	
	43141
	42608
	533

	15. 
	Tērvetes - Rūpniecības ielas kr.
	0556043
	
	019921
	019207
	714

	16. 
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	3639101
	
	0899
	0398
	501

	17. 
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	001260
	001106
	154

	18. 
	Dobeles - Satiksmes ielas krust.
	0096397
	
	46979
	46463
	516

	19. 
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	32778527
	
	011876
	011566
	310

	20. 
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	3493235
	
	7011
	6807
	204

	21. 
	Lietuvas šos. - Miera ielas kr. 
	32647524
	
	017248
	016817
	431

	22. 
	Mātera - Svētes krust.    
	32719941
	
	017507
	016628
	879

	23. 
	Vaļņu  iela 8
	45723523
	
	303530
	299546
	3984

	24. 
	Bērnudārzs Vaļņu iela 6
	62553772
	
	0279943
	0276181
	3762


2004.gada 1.jūnijā

         Direktors 








R.Spuris
