SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

       Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI


 un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā


          2004.gada  jūlija  mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	nosaukums / adrese
	Nr.
	Koefic.
	uz 01.08.2004.


	uz 01.07.2004.


	kWh

	1. 
	Dambja - Lielās ielas krust.
	4224014
	
	9617
	8853
	764

	2. 
	Dobeles - Brieža ielas krust.
	0010498
	
	26675
	26267
	408

	3. 
	Lielās - Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	009086
	008716
	370

	4. 
	Lielā iela - Driksas tilts
	32469776
	
	016897
	016441
	456

	5. 
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	010997
	010751
	246

	6. 
	Lielās - Pasta ielas krust.
	4547010
	
	1912
	1217
	695

	7. 
	Lielās - Pētera ielas krust.
	0110081
	
	51621
	50878
	743

	8. 
	Raiņa - Katoļu ielas krust.
	50028590
	
	006134
	005471
	663

	9. 
	Raiņa - Pasta ielas krust.
	0097125
	
	45052
	44345
	707

	10. 
	Raiņa - Akadēmijas ielas krust.
	0010392
	
	35115
	34402
	713

	11. 
	Rīgas - Strazdu ielas krust.
	23860702
	
	0948
	0471
	477

	12. 
	Rīgas - Garozas ielas krust.
	32996418
	
	016747
	015961
	786

	13. 
	Rīgas - Loka maģistr. krust.
	291044
	
	4126
	3468
	658

	14. 
	Rīgas - Pērnavas ielas krust.
	7950242
	
	44239
	43681
	558

	15. 
	Tērvetes - Rūpniecības ielas kr.
	0556043
	
	021454
	020675
	779

	16. 
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	3639101
	
	1979
	1430
	549

	17. 
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	001569
	001412
	157

	18. 
	Dobeles - Satiksmes ielas krust.
	0096397
	
	48065
	47513
	552

	19. 
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	32778527
	
	012535
	012200
	335

	20. 
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	3493235
	
	7420
	7212
	208

	21. 
	Lietuvas šos. - Miera ielas kr. 
	32647524
	
	018208
	017720
	488

	22. 
	Mātera - Svētes krust.    
	32719941
	
	019406
	018441
	965

	23. 
	Vaļņu  iela 8
	45723523
	
	309703
	306566
	3137

	24. 
	Bērnudārzs Vaļņu iela 6
	62553772
	
	0286700
	0283700
	3000


2004.gada 2.augustā

         Direktors 








R.Spuris
