SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

       Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI


 un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā


          2004.gada  augusta  mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	nosaukums / adrese
	Nr.
	Koefic.
	uz 01.09.2004.


	uz 01.08.2004.


	kWh

	1. 
	Dambja - Lielās ielas krust.
	4224014
	
	0438
	9617
	821

	2. 
	Dobeles - Brieža ielas krust.
	0010498
	
	27117
	26675
	442

	3. 
	Lielās - Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	009482
	009086
	396

	4. 
	Lielā iela - Driksas tilts
	32469776
	
	017357
	016897
	460

	5. 
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	011456
	010997
	459

	6. 
	Lielās - Pasta ielas krust.
	4547010
	
	2640
	1912
	728

	7. 
	Lielās - Pētera ielas krust.
	0110081
	
	52408
	51621
	787

	8. 
	Raiņa - Katoļu ielas krust.
	50028590
	
	006784
	006134
	650

	9. 
	Raiņa - Pasta ielas krust.
	0097125
	
	45805
	45052
	753

	10. 
	Raiņa - Akadēmijas ielas krust.
	0010392
	
	35811
	35115
	696

	11. 
	Rīgas - Strazdu ielas krust.
	23860702
	
	1185
	0948
	237

	12. 
	Rīgas - Garozas ielas krust.
	32996418
	
	017538
	016747
	791

	13. 
	Rīgas - Loka maģistr. krust.
	291044
	
	4847
	4126
	721

	14. 
	Rīgas - Pērnavas ielas krust.
	7950242
	
	44695
	44239
	456

	15. 
	Tērvetes - Rūpniecības ielas kr.
	0556043
	
	022254
	021454
	800

	16. 
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	3639101
	
	2496
	1979
	517

	17. 
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	001770
	001569
	201

	18. 
	Dobeles - Satiksmes ielas krust.
	0096397
	
	48626
	48065
	561

	19. 
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	32778527
	
	012863
	012535
	328

	20. 
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	3493235
	
	7569
	7420
	149

	21. 
	Lietuvas šos. - Miera ielas kr. 
	32647524
	
	018737
	018208
	529

	22. 
	Mātera - Svētes krust.    
	32719941
	
	019406
	019406
	-

	23. 
	Vaļņu  iela 8
	45723523
	
	313203
	309703
	3500

	24. 
	Bērnudārzs Vaļņu iela 6
	62553772
	
	0289701
	0286700
	3001


2004.gada 1.septembrī

         Direktors 








R.Spuris
