SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

       Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI


 un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā


          2004.gada  oktobra  mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	nosaukums / adrese
	Nr.
	Koefic.
	uz 01.11.2004.


	uz 

01.10.2004.


	kWh

	1. 
	Dambja - Lielās ielas krust.
	4224014
	
	2018
	1239
	779

	2. 
	Dobeles - Brieža ielas krust.
	0010498
	
	27986
	27536
	450

	3. 
	Lielās - Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	010235
	009855
	380

	4. 
	Lielā iela - Driksas tilts
	32469776
	
	018539
	017946
	593

	5. 
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	012447
	011947
	500

	6. 
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	000697
	000347
	350

	7. 
	Lielās - Pētera ielas krust.
	0110081
	
	53880
	53140
	740

	8. 
	Raiņa - Katoļu ielas krust.
	50028590
	
	008204
	007487
	717

	9. 
	Raiņa - Pasta ielas krust.
	0097125
	
	47237
	46517
	720

	10. 
	Raiņa - Akadēmijas ielas krust.
	0010392
	
	37140
	36474
	666

	11. 
	Rīgas - Strazdu ielas krust.
	23860702
	
	2183
	1683
	500

	12. 
	Rīgas - Garozas ielas krust.
	32996418
	
	019418
	018468
	950

	13. 
	Rīgas - Loka maģistr. krust.
	291044
	
	6224
	5524
	700

	14. 
	Rīgas - Pērnavas ielas krust.
	7950242
	
	46056
	45459
	597

	15. 
	Tērvetes - Rūpniecības ielas kr.
	0556043
	
	023881
	023066
	815

	16. 
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	3639101
	
	3552
	3010
	542

	17. 
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	002124
	001944
	180

	18. 
	Dobeles - Satiksmes ielas krust.
	0096397
	
	49812
	49229
	583

	19. 
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	32778527
	
	013542
	013202
	340

	20. 
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	3493235
	
	8118
	7848
	270

	21. 
	Lietuvas šos. - Miera ielas kr. 
	32647524
	
	019615
	019171
	444

	22. 
	Mātera - Svētes krust.    
	32719941
	
	021037
	020046
	991

	23. 
	Vaļņu  iela 8
	46408788
	
	0012628
	0005099
	7529

	24. 
	Bērnudārzs Vaļņu iela 6
	46408653
	
	0008262
	000304
	7958


2004.gada 1.novembrī

         Direktors 








R.Spuris
