SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

       Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

          2005.gada     jūlija     mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	Nosaukums / adrese
	Nr.
	Koefic.
	uz 

01.08.2005.
	uz 

01.07.2005.
	

	1. 
	Dambja - Lielās ielas krust.
	4224014
	
	9152
	8407
	745

	2. 
	Dobeles - Brieža ielas krust.
	0010498
	
	32935
	32255
	680

	3. 
	Lielās - Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	013630
	013286
	344

	4. 
	Lielā iela - Čakstes bulv.(Driksas tilts)
	32469776
	
	022911
	022490
	421

	5. 
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	017345
	016827
	518

	6. 
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	006028
	005542
	486

	7. 
	Lielās - Pētera ielas krust.
	0110081
	
	60390
	59750
	640

	8. 
	Raiņa - Katoļu ielas krust.
	50028590
	
	014389
	013744
	645

	9. 
	Raiņa - Pasta ielas krust.
	0097125
	
	53816
	53175
	641

	10. 
	Raiņa - Akadēmijas ielas krust.
	0010392
	
	43334
	42696
	638

	11. 
	Rīgas - Strazdu ielas krust.
	23860702
	
	5584
	5584
	0

	12. 
	Rīgas - Garozas ielas krust.
	32996418
	
	026506
	025821
	685

	13. 
	Rīgas - Loka maģistr. krust.
	291044
	
	2346
	1719
	627

	14. 
	Rīgas - Pērnavas ielas krust.
	7950242
	
	51012
	50613
	399

	15. 
	Tērvetes – Rūpniecības ielas kr.
	0556043
	
	030668
	030051
	617

	16. 
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	3639101
	
	8273
	7778
	495

	17. 
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	003604
	003448
	156

	18. 
	Dobeles - Satiksmes ielas krust.
	0096397
	
	54661
	54233
	428

	19. 
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	32778527
	
	016326
	016112
	214

	20. 
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	3493235
	
	0232
	0057
	175

	21. 
	Lietuvas šos. - Miera ielas kr. 
	32647524
	
	023887
	023496
	391

	22. 
	Mātera - Svētes krust.    
	32719941
	
	029568
	028607
	961

	23. 
	Lielās – Katoļu ielas krust.
	50088638
	
	001761
	001501
	260

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2005.gada  2. augusts
Valdes  priekšsēdētāja







B.Buividaite 

