SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

       Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

          2005.gada    oktobra     mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	Nosaukums / adrese
	Nr.
	Koefic.
	uz 

01.09.2005.
	uz 

01.10.2005.
	

	1. 
	Dambja - Lielās ielas krust.
	4224014
	
	0765
	1515
	750

	2. 
	Dobeles - Brieža ielas krust.
	0010498
	
	34393
	35061
	668

	3. 
	Lielās - Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	014381
	014816
	435

	4. 
	Lielā iela - Čakstes bulv.(Driksas tilts)
	32469776
	
	023969
	024410
	441

	5. 
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	018467
	018986
	519

	6. 
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	007058
	007538
	480

	7. 
	Lielās - Pētera ielas krust.
	0110081
	
	61806
	62360
	554

	8. 
	Raiņa - Katoļu ielas krust.
	50028590
	
	015766
	016413
	647

	9. 
	Raiņa - Pasta ielas krust.
	0097125
	
	55203
	55845
	642

	10.
	Raiņa - Akadēmijas ielas krust.
	251280
	
	00000450
	00001100
	650

	11.
	Rīgas - Strazdu ielas krust.
	184611000011
	
	000618
	001102
	484

	12.
	Rīga - Garozas ielas krust.
	32996418
	
	028193
	029020
	827

	13.
	Rīgas - Loka maģistr. krust.
	291044
	
	3393
	3469
	76

	14.
	Rīgas - Pērnavas ielas krust.
	7950242
	
	51012
	51432
	420

	15.
	Tērvetes – Rūpniecības ielas kr.
	0556043
	
	031059
	031282
	223

	16.
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	3639101
	
	9333
	9824
	491

	17.
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	003946
	004104
	158

	18.
	Dobeles - Satiksmes ielas krust.
	0096397
	
	55732
	56224
	492

	19.
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	32778527
	
	016914
	017174
	260

	20.
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	3493235
	
	0630
	0816
	186

	21.
	Lietuvas šos. - Miera ielas kr. 
	32647524
	
	024837
	025263
	426

	22.
	Mātera - Svētes krust.    
	32719941
	
	031595
	032503
	908

	23.
	Lielās – Katoļu ielas krust.
	50088638
	
	002305
	002556
	251

	24.
	Rūpniecības Kalpaka ielu kr.
	184611011
	
	000000
	000075
	75

	25.
	Rūpniecības Mātera ielu krust.
	184611011
	
	000000
	000128
	128

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2005.gada  1. oktobris

