SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

       Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

          2005.gada    decembra     mēnesī
 

	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	Nosaukums / adrese
	Nr.
	Koef
	uz 

01.12.2005.
	uz 

01.01.2006.
	

	1. 
	Dobeles - Satiksmes ielas krust.
	0096397
	
	56698
	57180
	482

	2. 
	Dobeles - Brieža ielas krust.
	0010498
	
	35726
	36450
	724

	3. 
	Lielās – Dambja ielas krust.
	4224014
	
	2234
	3096
	862

	4. 
	Lielās - Pētera ielas krust.
	0110081
	
	62474
	62616
	142

	5. 
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	019488
	020090
	602

	6. 
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	008007
	008530
	523

	7. 
	Lielās – Katoļu ielas krust.
	50088638
	
	002802
	003092
	290

	8. 
	Lielās - Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	015165
	015516
	351

	9. 
	Lielā iela - Čakstes bulv.(Driksas tilts)
	32469776
	
	024859
	025408
	552

	10. 
	Raiņa-Mātera-Svētes krust. 
	32719941
	
	033392
	034422
	1030

	11. 
	Raiņa - Pasta ielas krust.
	0097125
	
	56488
	57159
	671

	12. 
	Raiņa - Katoļu ielas krust.
	50028590
	
	017068
	017794
	726

	13. 
	Raiņa - Akadēmijas ielas krust.
	251280
	
	00001750
	00002480
	730

	14.
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	004248
	004413
	165

	15.
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	3639101
	
	0321
	0870
	549

	16.
	Pasta – Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	017536
	018113
	577

	17.
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	32778527
	
	017536
	018113
	577

	18.
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	3493235
	
	0991
	1204
	213

	19.
	Rūpniecības Mātera ielu krust.
	184611011
	
	000800
	001283
	483

	20.
	Rūpniecības Kalpaka ielu kr.
	184611011
	
	000473
	000857
	384

	21.
	Rūpniecības ielas gājēju pāreja
	29292023
	
	000021
	00110
	89

	22.
	Tērvetes – Rūpniecības ielas kr.
	0556043
	
	031835
	032408
	573

	23.
	Lietuvas šos. - Miera ielas kr. 
	32647524
	
	025703
	026191
	488

	24.
	Rīgas – Brīvības bulv. Kr.
	32996418
	
	029783
	030652
	869

	25.
	Rīga - Garozas ielas krust.
	32996418
	
	029783
	030652
	869

	26.
	Rīgas Izstādes
	29292035
	
	001999
	002714
	715

	27.
	Rīgas - Strazdu ielas krust.
	29375625
	
	001630
	002163
	533

	28
	Rīgas - Pērnavas ielas krust.
	7950242
	
	51742
	52352
	610

	29.
	Rīgas – Loka maģistr. krust.
	291044
	
	3883
	4352
	469

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2006.gada  2. janvāris

