 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

          2006.gada  marta    mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	Nosaukums / adrese
	Nr.
	Koef
	uz 

01.03.2006.
	uz 

01.04.2006.
	

	1
	Dobeles - Satiksmes 
	29446616
	
	000479
	001490
	1011

	2
	Dobeles – Brieža 
	29446699
	
	000717
	001453
	736

	3
	Lielās – Dambja iela
	29376219
	
	000719
	001529
	810

	4
	Lielās - Pētera ielas
	29376210
	
	000123
	000263
	140

	5
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	021112
	021723
	611

	6
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	009441
	009979
	538

	7
	Lielās – Katoļu ielas krust.
	50088638
	
	003581
	003875
	294

	8
	Lielās – Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	016238
	016646
	408

	9
	Lielā iela - Čakstes bulv.
	32469776
	
	026379
	026922
	543

	10
	Mātera-Svētes krustojums    
	32719941
	
	036201
	037116
	915

	
	Raiņa-Mātera krustojums
	
	
	
	
	

	11
	Raiņa - Pasta ielas krustojums
	29376213
	
	000652
	001405
	753

	12
	Raiņa - Katoļu ielas krustojums
	50028590
	
	019066
	019823
	757

	13
	Raiņa – Akadēmijas ielas krust.
	251280
	
	00003762
	00004520
	758

	14
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	004739
	004923
	184

	15
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	29376264
	
	000483
	001073
	590

	16
	Pasta – Stacijas gājēju pāreja
	
	
	
	
	

	17
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	32778527
	
	019150
	019764
	614

	18
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	29376231
	
	000148
	000387
	239

	19
	Rūpniecības Mātera ielu krust.
	184611011
	
	002299
	002875
	576

	20
	Rūpniecības Kalpaka ielu kr.
	184611011
	
	001705
	002201
	496

	21
	Rūpniecības ielas gājēju pāreja
	29292023
	
	000313
	000426
	113

	22
	Tērvetes – Rūpniecības ielas kr.
	0556043
	
	033868
	034474
	606

	23
	Lietuvas šos. - Miera ielas kr. 
	32647524
	
	027040
	027558
	518

	
	Rīgas – Brīvības bulv. Kr.
	
	
	
	
	

	24
	Rīga - Garozas ielas krust.
	32996418
	
	032103
	032987
	884

	25
	Rīgas – Izstādes
	29292035
	
	004172
	004978
	806

	26
	Rīgas – Strazdu 
	29375625
	
	003268
	003847
	579

	27
	Rīgas – Pērnavas
	29446613
	
	000645
	001319
	674

	28
	Rīgas – Loka maģistr. 
	29376263
	
	000493
	001007
	514

	
	
	
	
	
	
	


2006.gada  4. aprīlis
