 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

          2006.gada  maija    mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	Nosaukums / adrese
	Nr.
	Koef
	uz 

01.05.2006.
	uz 

1.06.2006.
	

	1
	Dobeles - Satiksmes 
	29446616
	
	002045
	002709
	664

	2
	Dobeles – Brieža 
	29446699
	
	002015
	002593
	578

	3
	Lielās – Dambja iela
	29376219
	
	002084
	002771
	687

	4
	Lielās - Pētera ielas
	29376210
	
	000357
	000465
	108

	5
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	022209
	022713
	504

	6
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	010369
	010827
	458

	7
	Lielās – Katoļu ielas krust.
	50088638
	
	004083
	004330
	247

	8
	Lielās – Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	016932
	017274
	342

	9
	Lielā iela - Čakstes bulv.
	32469776
	
	027301
	027745
	444

	10
	Mātera-Svētes krustojums    
	32719941
	
	037999
	038898
	899

	
	Raiņa-Mātera krustojums
	
	
	
	
	

	11
	Raiņa - Pasta ielas krustojums
	29376213
	
	001987
	002568
	581

	12
	Raiņa - Katoļu ielas krustojums
	50028590
	
	020358
	020996
	638

	13
	Raiņa – Akadēmijas ielas krust.
	251280
	
	00005062
	00005717
	655

	14
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	005069
	005214
	145

	15
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	29376264
	
	001488
	001988
	500

	16
	Pasta – Stacijas gājēju pāreja
	
	
	
	
	

	17
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	32778527
	
	020196
	020711
	515

	18
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	29376231
	
	000561
	000787
	226

	19
	Rūpniecības Mātera ielu krust.
	184611011
	
	003279
	003746
	467

	20
	Rūpniecības Kalpaka ielu kr.
	184611011
	
	002555
	002968
	413

	21
	Rūpniecības ielas gājēju pāreja
	29292023
	
	000514
	000606
	92

	22
	Tērvetes – Rūpniecības ielas kr.
	0556043
	
	035004
	035601
	597

	23
	Lietuvas šos. - Miera ielas kr. 
	32647524
	
	027961
	028357
	396

	
	Rīgas – Brīvības bulv. Kr.
	
	
	
	
	

	24
	Rīga - Garozas ielas krust.
	32996418
	
	033637
	034332
	695

	25
	Rīgas – Izstādes
	29292035
	
	005588
	006241
	653

	26
	Rīgas – Strazdu 
	29375625
	
	004300
	004784
	484

	27
	Rīgas – Pērnavas
	29446613
	
	001867
	002569
	702

	28
	Rīgas – Loka maģistr. 
	29376263
	
	001408
	001914
	506

	
	
	
	
	
	
	


2006.gada  1. jūnijs
Apkalpotājs:   SIA Mītavas Elektra

R. Jankovskis
