 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

          2006.gada  septembra    mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	Nosaukums / adrese
	Nr.
	Koef
	uz 

01.09.2006.
	uz 

1.10.2006.
	

	1
	Dobeles – Satiksmes 
	29446616
	
	004818
	005408
	590

	2
	Dobeles – Brieža 
	29446699
	
	004734
	005336
	602

	3
	Lielās – Dambja iela
	29376219
	
	005155
	005808
	653

	4
	Lielās - Pētera ielas
	29376210
	
	000841
	000949
	108

	5
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	024478
	024974
	496

	6
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	012435
	012912
	477

	7
	Lielās – Katoļu ielas krust.
	50088638
	
	005180
	005424
	244

	8
	Lielās – Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	018410
	018772
	362

	9
	Lielā iela - Čakstes bulv.
	32469776
	
	029524
	029697
	173

	10
	Mātera -Svētes krustojums    
	32719941
	
	041929
	042785
	856

	
	Raiņa-Mātera krustojums
	
	
	
	
	

	11
	Raiņa - Pasta ielas krustojums
	29376213
	
	004744
	005363
	619

	12
	Raiņa - Katoļu ielas krustojums
	50028590
	
	023094
	023733
	639

	13
	Raiņa – Akadēmijas ielas krust.
	251280
	
	00007824
	00008449
	625

	14
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	005757
	005911
	154

	15
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	29376264
	
	003625
	004060
	435

	16
	Pasta – Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	022461
	022986
	525

	
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	
	
	
	
	

	17
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	29376231
	
	001670
	001952
	282

	18
	Rūpniecības Mātera ielu krust.
	184611011
	
	005379
	005864
	485

	19
	Rūpniecības Kalpaka ielu kr.
	29292026
	
	004378
	004771
	393

	20
	Rūpniecības ielas gājēju pāreja
	29292023
	
	000921
	001012
	91

	21
	Tērvetes – Rūpniecības ielas kr.
	32735797
	
	037556
	038117
	561

	22
	Lietuvas šos. – Miera ielas kr. 
	32647524
	
	029803
	030297
	494

	23
	Rīgas – Brīvības bulv. Kr.
	32996418
	
	036787
	037597
	810

	
	Rīga - Garozas ielas krust.
	
	
	
	
	

	24
	Rīgas – Izstādes
	29292035
	
	008608
	009282
	674

	25
	Rīgas – Strazdu 
	29375625
	
	006522
	007021
	499

	26
	Rīgas – Pērnavas
	29446613
	
	004918
	005629
	711

	27
	Rīgas – Loka maģistr. 
	29376263
	
	003669
	004187
	518

	28
	Zemgales prospekts
	50121054
	
	000000
	000046
	46


2006.gada  1. oktobrī
