 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

          2006.gada  novembra    mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	Nosaukums / adrese
	Nr.
	Koef
	uz 

01.11.2006.
	uz 

1.12.2006.
	

	1
	Dobeles – Satiksmes 
	29446616
	
	006033
	006546
	513

	2
	Dobeles – Brieža 
	29446699
	
	005947
	006610
	663

	3
	Lielās – Dambja iela
	29376219
	
	005904
	006027
	123

	4
	Lielās - Pētera ielas
	29376210
	
	001061
	001181
	120

	5
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	025492
	026076
	584

	6
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	013409
	013956
	547

	7
	Lielās – Katoļu ielas krust.
	50088638
	
	005675
	005943
	268

	8
	Lielās – Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	019139
	019531
	392

	9
	Lielā iela - Čakstes bulv.
	32469776
	
	030138
	030627
	489

	10
	Mātera -Svētes krustojums    
	32719941
	
	043675
	044634
	959

	
	Raiņa-Mātera krustojums
	
	
	
	
	

	11
	Raiņa - Pasta ielas krustojums
	29376213
	
	006008
	006693
	685

	12
	Raiņa - Katoļu ielas krustojums
	50028590
	
	024392
	025093
	701

	13
	Raiņa – Akadēmijas ielas krust.
	251280
	
	00009073
	00009718
	645

	14
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	006088
	006266
	178

	15
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	29376264
	
	004507
	005001
	494

	16
	Pasta – Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	023516
	024085
	569

	
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	
	
	
	
	

	17
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	29376231
	
	002222
	002510
	288

	18
	Rūpniecības Mātera ielu krust.
	29292037
	
	006352
	006879
	527

	19
	Rūpniecības Kalpaka ielu kr.
	29292026
	
	005194
	005651
	457

	20
	Rūpniecības ielas gājēju pāreja
	29292023
	
	001105
	001204
	99

	21
	Tērvetes – Rūpniecības ielas kr.
	32735797
	
	038691
	039317
	626

	22
	Lietuvas šos. – Miera ielas kr. 
	32647524
	
	030874
	031496
	622

	23
	Rīgas – Brīvības bulv. Kr.
	32996418
	
	038421
	039280
	859

	
	Rīga - Garozas ielas krust.
	
	
	
	
	

	24
	Rīgas – Izstādes
	29292035
	
	009968
	010705
	737

	25
	Rīgas – Strazdu 
	29375625
	
	007536
	008090
	554

	26
	Rīgas – Pērnavas
	29446613
	
	006332
	007061
	729

	27
	Rīgas – Loka maģistr. 
	29376263
	
	004717
	005280
	563

	28
	Zemgales prospekts
	50121054
	
	000090
	000137
	47


2006.gada  1. decembrī
