 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

          2007.gada jūnija   mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	Nosaukums / adrese
	Nr.
	Koef
	uz 

1.06.2007.
	uz 

1.07.2007.
	Patēriņš.

	1
	Dobeles – Satiksmes 
	29446616
	
	010238
	010814
	576

	2
	Dobeles – Brieža 
	29446699
	
	010500
	011043
	543

	3
	Lielās – Dambja iela
	29376219
	
	007029
	007172
	143

	4
	Lielās - Pētera ielas
	29376210
	
	002006
	002110
	104

	5
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	029356
	029846
	490

	6
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	017043
	001748
	705

	7
	Lielās – Katoļu ielas krust.
	50088638
	
	007605
	007949
	344

	8
	Lielās – Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	021771
	022091
	320

	9
	Lielā iela - Čakstes bulv.
	32469776
	
	033377
	033812
	435

	10
	Mātera -Svētes krustojums    
	32719941
	
	050338
	051170
	832

	
	Raiņa-Mātera krustojums
	
	
	
	
	

	11
	Raiņa - Pasta ielas krustojums
	29376213
	
	010769
	011346
	577

	12
	Raiņa - Katoļu ielas krustojums
	50028590
	
	029265
	029875
	610

	13
	Raiņa – Akadēmijas ielas krust.
	251280
	
	00013487
	0014031
	544

	14
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	007329
	007494
	165

	15
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	29376264
	
	008136
	008610
	474

	16
	Pasta – Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	027355
	027804
	449

	
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	
	
	
	
	

	17
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	29376231
	
	03755
	003784
	29

	18
	Rūpniecības Mātera ielu krust.
	29292037
	
	009410
	009847
	437

	19
	Rūpniecības Kalpaka ielu kr.
	29292026
	
	008300
	008686
	386

	20
	Rūpniecības ielas gājēju pāreja
	29292023
	
	001903
	002000
	97

	21
	Tērvetes – Rūpniecības ielas kr.
	32735797
	
	043422
	044130
	708

	22
	Lietuvas šos. – Miera ielas kr. 
	32647524
	
	035097
	035609
	512

	23
	Rīgas – Brīvības bulv. Kr.
	32996418
	
	044275
	045112
	837

	
	Rīga - Garozas ielas krust.
	
	
	
	
	

	24
	Rīgas – Izstādes
	29292035
	
	015084
	015736
	652

	25
	Rīgas – Strazdu 
	29375625
	
	011371
	011975
	604

	26
	Rīgas – Pērnavas
	29446613
	
	011583
	012267
	684

	27
	Rīgas – Loka maģistr. 
	29376263
	
	008610
	009100
	490

	28
	Zemgales prospekts
	50121054
	
	000417
	000464
	47


2007.gada  1.jūlijs
Luksof. Apkalp. Inž. R. Jankovskis
