 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

          2007.gada jūlija   mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	Nosaukums / adrese
	Nr.
	Koef
	uz 

1.07.2007.
	uz 

1.08.2007.
	Patēriņš.

	1
	Dobeles – Satiksmes 
	29446616
	
	010814
	011427
	613

	2
	Dobeles – Brieža 
	29446699
	
	011043
	011675
	632

	3
	Lielās – Dambja iela
	29376219
	
	007172
	007311
	139

	4
	Lielās - Pētera ielas
	29376210
	
	002110
	002241
	131

	5
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	029846
	030452
	588

	6
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	001748
	001804
	56

	7
	Lielās – Katoļu ielas krust.
	50088638
	
	007949
	008285
	336

	8
	Lielās – Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	022091
	022503
	412

	9
	Lielā iela - Čakstes bulv.
	32469776
	
	033812
	034433
	621

	10
	Mātera -Svētes krustojums    
	32719941
	
	051170
	052212
	1042

	
	Raiņa-Mātera krustojums
	
	
	
	
	

	11
	Raiņa - Pasta ielas krustojums
	29376213
	
	011346
	012067
	721

	12
	Raiņa - Katoļu ielas krustojums
	50028590
	
	029875
	030640
	765

	13
	Raiņa – Akadēmijas ielas krust.
	251280
	
	0014031
	00014721
	690

	14
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	007494
	007685
	191

	15
	Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr.
	29376264
	
	008610
	009192
	582

	16
	Pasta – Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	027804
	028367
	563

	
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	
	
	
	
	

	17
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	29376231
	
	003784
	003820
	36

	18
	Rūpniecības Mātera ielu krust.
	29292037
	
	009847
	010346
	499

	19
	Rūpniecības Kalpaka ielu kr.
	29292026
	
	008686
	009098
	412

	20
	Rūpniecības ielas gājēju pāreja
	29292023
	
	002000
	002097
	97

	21
	Tērvetes – Rūpniecības ielas kr.
	32735797
	
	044130
	044919
	789

	22
	Lietuvas šos. – Miera ielas kr. 
	32647524
	
	035609
	036174
	565

	23
	Rīgas – Brīvības bulv. Kr.
	32996418
	
	045112
	046128
	1016

	
	Rīga - Garozas ielas krust.
	
	
	
	
	

	24
	Rīgas – Izstādes
	29292035
	
	015736
	016449
	713

	25
	Rīgas – Strazdu 
	29375625
	
	011975
	012701
	726

	26
	Rīgas – Pērnavas
	29446613
	
	012267
	012986
	719

	27
	Rīgas – Loka maģistr. 
	29376263
	
	009100
	009652
	552

	28
	Zemgales prospekts
	50121054
	
	000464
	000549
	85


2007.gada  1.augusts
Luksof. Apkalp. Inž. R. Jankovskis
