 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

          2008.gada janvāra   mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	Nosaukums / adrese
	Nr.
	Koef
	uz 

1.12.2007.
	Uz
1.01.2008
	Patēriņš.

	1
	Dobeles – Satiksmes 
	29446616
	
	013889
	014352
	463

	2
	Dobeles – Brieža 
	29446699
	
	014990
	015687
	697

	3
	Lielās – Dambja iela
	29376219
	
	007939
	008071
	132

	4
	Lielās - Pētera ielas
	29376210
	
	002831
	002960
	129

	5
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	033317
	033837
	520

	6
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	020626
	21238
	612

	7
	Lielās – Katoļu ielas krust.
	50088638
	
	009834
	010134
	300

	8
	Lielās – Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	024332
	024718
	386

	9
	Lielā iela – Čakstes bulv.
	32469776
	
	037528
	38140
	612

	10
	Mātera -Svētes krustojums    
	32719941
	
	058225
	59475
	1250

	
	Raiņa-Mātera krustojums
	
	
	
	
	

	11
	Raiņa - Pasta ielas krustojums
	29376213
	
	015302
	015972
	670

	12
	Raiņa - Katoļu ielas krustojums
	50028590
	
	034105
	034825
	720

	13
	Raiņa – Akadēmijas ielas krust.
	251280
	
	00017702
	00018290
	588

	14
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	008546
	008720
	174

	15
	Pasta – Sudrabu Edžus ielas kr.
	29376264
	
	011756
	012256
	500

	16
	Pasta – Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	030902
	031510
	608

	
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	
	
	
	
	

	17
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	29376231
	
	003990
	004030
	40

	18
	Rūpniecības Mātera ielu krust.
	29292037
	
	012962
	013443
	481

	19
	Rūpniecības Kalpaka ielu kr.
	29292026
	
	011377
	011877
	500

	20
	Rūpniecības ielas gājēju pāreja
	29292023
	
	002610
	002700
	90

	21
	Tērvetes – Rūpniecības ielas kr.
	32735797
	
	048632
	049370
	738

	22
	Lietuvas šos. – Miera ielas kr. 
	32647524
	
	039170
	039770
	600

	23
	Rīgas – Brīvības bulv. Kr.
	32996418
	
	050970
	052000
	1030

	
	Rīga - Garozas ielas krust.
	
	
	
	
	

	24
	Rīgas – Izstādes
	29292035
	
	020121
	20920
	799

	25
	Rīgas – Strazdu 
	29375625
	
	016107
	16800
	693

	26
	Rīgas – Pērnavas
	29446613
	
	016485
	17250
	765

	27
	Rīgas – Loka maģistr. 
	29376263
	
	012412
	12970
	558

	28
	Zemgales prospekts
	50121054
	
	000777
	000821
	44

	29
	Meiju ceļš
	50152351
	
	000554
	000695
	141

	30
	4. Līnija
	50156373
	
	000171
	000259
	88

	31
	Keramika
	50161280
	
	000013
	000028
	15

	32
	Tērvetes-Raiņa-Sarmas-Filozofu
	50158093
	
	000075
	000147
	72


2008.gada  4. Februāris                     
Luksof. Apkalp. Inž. R. Jankovskis             
