 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

          2008.gada marta   mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	Nosaukums / adrese
	Nr.
	Koef
	uz 

1.04.2008.
	Uz
1.05.2008
	Patēriņš.

	1
	Dobeles – Satiksmes 
	29446616
	
	015111
	015743
	632

	2
	Dobeles – Brieža 
	29446699
	
	016844
	017494
	650

	3
	Lielās – Dambja iela
	29376219
	
	008478
	008628
	150

	4
	Lielās - Pētera ielas
	29376210
	
	003180
	003321
	141

	5
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	035026
	035614
	588

	6
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	022090
	022609
	519

	7
	Lielās – Katoļu ielas krust.
	50088638
	
	010836
	011214
	378

	8
	Lielās – Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	025386
	025790
	404

	9
	Lielā iela – Čakstes bulv.
	32469776
	
	039294
	039890
	596

	10
	Mātera -Svētes krustojums    
	32719941
	
	062120
	063424
	1304

	
	Raiņa-Mātera krustojums
	
	
	
	
	

	11
	Raiņa - Pasta ielas krustojums
	29376213
	
	017309
	017969
	387

	12
	Raiņa - Katoļu ielas krustojums
	50028590
	
	036126
	036797
	671

	13
	Raiņa – Akadēmijas ielas krust.
	251280
	
	00019423
	00020027
	604

	14
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	009084
	009298
	214

	15
	Pasta – Sudrabu Edžus ielas kr.
	29376264
	
	013118
	013593
	475

	16
	Pasta – Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	032445
	032909
	464

	
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	
	
	
	
	

	17
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	29376231
	
	004090
	004125
	35

	18
	Rūpniecības Mātera ielu krust.
	29292037
	
	014108
	014634
	526

	19
	Rūpniecības Kalpaka ielu kr.
	29292026
	
	012625
	013031
	406

	20
	Rūpniecības ielas gājēju pāreja
	29292023
	
	002900
	003004
	104

	21
	Tērvetes – Rūpniecības ielas kr.
	32735797
	
	050458
	051056
	598

	22
	Lietuvas šos. – Miera ielas kr. 
	32647524
	
	040915
	041511
	596

	23
	Rīgas – Brīvības bulv. Kr.
	32996418
	
	053757
	054730
	973

	
	Rīga - Garozas ielas krust.
	
	
	
	
	

	24
	Rīgas – Izstādes
	29292035
	
	022150
	022737
	587

	25
	Rīgas – Strazdu 
	29375625
	
	018188
	018878
	690

	26
	Rīgas – Pērnavas
	29446613
	
	018800
	019598
	798

	27
	Rīgas – Loka maģistr. 
	29376263
	
	014307
	014923
	616

	28
	Zemgales prospekts
	50121054
	
	000906
	000951
	45

	29
	Meiju ceļš
	50152351
	
	000930
	001059
	129

	30
	4. Līnija
	50156373
	
	000410
	000516
	106

	31
	Keramika
	50161280
	
	000100
	000134
	34

	32
	Tērvetes-Raiņa-Sarmas-Filozofu
	50158093
	
	000523
	000660
	137


2008.gada  30. aprīlis                     
Luksof. Apkalp. Inž. R. Jankovskis             
