 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

          2008.gada jūlija   mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	Nosaukums / adrese
	Nr.
	Koef
	uz 

1.08.2008.
	Uz
1.08.2008
	Patēriņš.

	1
	Dobeles – Satiksmes 
	29446616
	
	017030
	017629
	599

	2
	Dobeles – Brieža 
	29446699
	
	018740
	019214
	474

	3
	Lielās – Dambja iela
	29376219
	
	008920
	009058
	138

	4
	Lielās - Pētera ielas
	29376210
	
	003593
	003740
	147

	5
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	036740
	037361
	621

	6
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	023600
	024200
	600

	7
	Lielās – Katoļu ielas krust.
	50088638
	
	012010
	012256
	246

	8
	Lielās – Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	026500
	026918
	418

	9
	Lielā iela – Čakstes bulv.
	32469776
	
	041050
	041738
	688

	10
	Mātera -Svētes krustojums    
	32719941
	
	066400
	067463
	1063

	
	Raiņa-Mātera krustojums
	
	
	
	
	

	11
	Raiņa - Pasta ielas krustojums
	29376213
	
	019319
	019881
	562

	12
	Raiņa - Katoļu ielas krustojums
	50028590
	
	038353
	38973
	620

	13
	Raiņa – Akadēmijas ielas krust.
	251280
	
	00021235
	00021877
	642

	14
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	009700
	009926
	226

	15
	Pasta – Sudrabu Edžus ielas kr.
	29376264
	
	014506
	015024
	518

	16
	Pasta – Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	033915
	034416
	501

	
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	
	
	
	
	

	17
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	29376231
	
	004191
	004228
	37

	18
	Rūpniecības Mātera ielu krust.
	29292037
	
	015673
	016313
	640

	19
	Rūpniecības Kalpaka ielu kr.
	29292026
	
	013852
	014325
	473

	20
	Rūpniecības ielas gājēju pāreja
	29292023
	
	003196
	003300
	134

	21
	Tērvetes – Rūpniecības ielas kr.
	32735797
	
	052188
	052299
	111

	22
	Lietuvas šos. – Miera ielas kr. 
	32647524
	
	042827
	043319
	492

	23
	Rīgas – Brīvības bulv. Kr.
	32996418
	
	056450
	057243
	793

	
	Rīga - Garozas ielas krust.
	
	
	
	
	

	24
	Rīgas – Izstādes
	29292035
	
	023878
	024492
	614

	25
	Rīgas – Strazdu 
	29375625
	
	020200
	020882
	682

	26
	Rīgas – Pērnavas
	29446613
	
	021100
	021880
	780

	27
	Rīgas – Loka maģistr. 
	29376263
	
	015410
	015644
	234

	28
	Zemgales prospekts
	50121054
	
	001030
	001092
	62

	29
	Meiju ceļš
	50152351
	
	001290
	001490
	200

	30
	4. Līnija
	50156373
	
	000670
	000821
	151

	31
	Keramika
	50161280
	
	000190
	000225
	35

	32
	Tērvetes-Raiņa-Sarmas-Filozofu
	50158093
	
	000940
	001122
	182


2008.gada  31. jūlijs                     
Luksof. Apkalp. Inž. R. Jankovskis             
