 “MĪTAVAS  ELEKTRA”

        LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

          2008.gada augusta   mēnesī
 


	N.
	Krustojuma 
	Skaitītāja
	Skaitītāja  rādījumi

	p.k.
	Nosaukums / adrese
	Nr.
	Koef
	uz 

1.08.2008.
	Uz
1.08.2008
	Patēriņš.

	1
	Dobeles – Satiksmes 
	29446616
	
	017629
	018253
	624

	2
	Dobeles – Brieža 
	29446699
	
	019214
	019837
	623

	3
	Lielās – Dambja iela
	29376219
	
	009058
	009195
	137

	4
	Lielās - Pētera ielas
	29376210
	
	003740
	003881
	141

	5
	Lielās - Mātera ielas krust.
	32778874
	
	037361
	037959
	598

	6
	Lielās - Pasta ielas krust.
	50050895
	
	024200
	024763
	563

	7
	Lielās – Katoļu ielas krust.
	50088638
	
	012256
	012585
	329

	8
	Lielās – Akadēmijas ielas krust.
	32687084
	
	026918
	027291
	373

	9
	Lielā iela – Čakstes bulv.
	32469776
	
	041738
	042346
	608

	10
	Mātera -Svētes krustojums    
	32719941
	
	067463
	068736
	1273

	
	Raiņa-Mātera krustojums
	
	
	
	
	

	11
	Raiņa - Pasta ielas krustojums
	29376213
	
	019881
	020524
	643

	12
	Raiņa - Katoļu ielas krustojums
	50028590
	
	038973
	039569
	623

	13
	Raiņa – Akadēmijas ielas krust.
	251280
	
	00021877
	00022221
	344

	14
	Pasta – Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	009926
	010131
	205

	15
	Pasta – Sudrabu Edžus ielas kr.
	29376264
	
	015024
	015524
	500

	16
	Pasta – Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	034416
	034874
	458

	
	Stacijas ielas  gājēju pāreja
	
	
	
	
	

	17
	Uzvaras ielas gājēju pāreja
	29376231
	
	004228
	004285
	57

	18
	Rūpniecības Mātera ielu krust.
	29292037
	
	016313
	016678
	365

	19
	Rūpniecības Kalpaka ielu kr.
	29292026
	
	014325
	014728
	403

	20
	Rūpniecības ielas gājēju pāreja
	29292023
	
	003300
	003398
	98

	21
	Tērvetes – Rūpniecības ielas kr.
	32735797
	
	052299
	053409
	1110

	22
	Lietuvas šos. – Miera ielas kr. 
	32647524
	
	043319
	043902
	583

	23
	Rīgas – Brīvības bulv. Kr.
	32996418
	
	057243
	057932
	689

	
	Rīga - Garozas ielas krust.
	
	
	
	
	

	24
	Rīgas – Izstādes
	29292035
	
	024492
	024988
	496

	25
	Rīgas – Strazdu 
	29375625
	
	020882
	021544
	662

	26
	Rīgas – Pērnavas
	29446613
	
	021880
	022618
	738

	27
	Rīgas – Loka maģistr. 
	29376263
	
	015644
	015918
	274

	28
	Zemgales prospekts
	50121054
	
	001092
	001166
	

	29
	Meiju ceļš
	50152351
	
	001490
	001643
	153

	30
	4. Līnija
	50156373
	
	000821
	000985
	164

	31
	Keramika
	50161280
	
	000225
	000276
	51

	32
	Tērvetes-Raiņa-Sarmas-Filozofu
	50158093
	
	001122
	001259
	137


2008.gada  31. augusts                     
Luksof. Apkalp. Inž. R. Jankovskis             
