“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2011. gada augusta mēnesī

	N.p.k.
	Krustojuma nosaukums/adrese
	Skaitītāja
Nr.
	Skaitītāja rādījumi uz

	
	
	
	Koef.
	30.07.2011
	30.08.2011
	Patēriņš

	1 
	Brīvības‑Garozas
	568796
	
	00003501
	00003547
	46

	2 
	Brīvības‑Lāčplēša
	568693
	
	00003754
	00003885
	131

	3 
	Dobeles‑4. Līnija
	50156373
	
	004249
	004436
	187

	4 
	Dobeles‑5. Līnija
	56993
	AED
	00005266
	00005280
	14

	5 
	
	
	AEN
	00016428
	00016441
	13

	6 
	Dobeles‑Atmodas
	50135314
	
	002815
	002976
	161

	7 
	Dobeles‑Brieža
	29446699
	
	036375
	036474
	99

	8 
	Dobeles‑Pasta-Blaumaņa
	52685418
	
	000000
	000004
	4

	9 
	Dobeles‑Satiksmes
	50028987
	
	002532
	002689
	157

	10 
	Lielā‑Akadēmija 
	32687084
	
	040824
	041241
	417

	11 
	Lielā‑Čakstes
	32469776
	
	065041
	065715
	674

	12 
	Lielā‑Dambja-Barona
	50089149
	
	000915
	001104
	189

	13 
	Lielā‑IKI
	32414204
	
	004619
	004900
	281

	14 
	Lielā‑Katoļu
	50088638
	
	025089
	025493
	404

	15 
	Lielā‑Māras‑Dobeles
	32414204
	
	004619
	004900
	281

	16 
	Lielā‑Mātera
	32778874
	
	059803
	060453
	650

	17 
	Lielā‑Pasta
	50050895
	
	043895
	044463
	568

	18 
	Lielā‑Pētera
	29376210
	
	008828
	008967
	139

	19 
	Lietuvas‑Miera
	32647524
	
	063710
	064176
	466

	20 
	Mātera‑Svētes
	32719941
	
	114929
	115762
	833

	21 
	Pasta‑Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	017262
	017459
	197

	22 
	Pasta‑Edžus
	29376264
	
	032828
	033227
	399

	23 
	Pasta‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	051045
	051521
	476

	24 
	Raiņa‑Akadēmijas
	251280
	
	00026241
	00026335
	
 
94




	 
0


	25 
	Raiņa‑Katoļu
	50028590
	
	063022
	063596
	574

	26 
	Raiņa‑Mātera
	32719941
	
	114929
	115762
	833

	27 
	Raiņa‑Pasta
	29376213
	
	041935
	041935
	0

	28 
	Raiņa‑Tērvetes‑Sarmas‑Filozofu
	50158093
	
	006800
	006979
	179

	29 
	Rīga‑Garozas
	32996418
	
	068391
	068703
	312

	30 
	Rīgas‑Brīvības
	32996418
	
	068391
	068703
	312

	31 
	Rīgas‑Institūta‑Lāčplēša
	580689
	
	00004263
	00004408
	145

	32 
	Rīgas‑Izstādes
	32735197
	
	010673
	011333
	660

	33 
	Rīgas‑Keramika
	50161280
	
	002986
	003068
	82

	34 
	Rīgas‑Loka
	29376263
	
	020431
	020564
	133

	35 
	Rīgas‑Pērnavas
	29446613
	
	049124
	049791
	667

	36 
	Rīgas‑Strazdu
	29375625
	
	041157
	041723
	566

	37 
	Rūpniecības gājēju pāreja
	29292023
	
	007284
	007384
	100

	38 
	Rūpniecības‑Dambja‑Atmodas
	83543477
	
	003426
	003791
	365

	39 
	Rūpniecības‑Filozofu
	83543477
	
	003426
	003791
	365

	40 
	Rūpniecības‑Kalpaka
	29292026
	
	029801
	030234
	433

	41 
	Rūpniecības‑Mātera
	29292037
	
	031310
	031827
	517

	42 
	Rūpniecības‑Tērvetes
	32735797
	
	080056
	080738
	682

	43 
	Satiksmes‑Meiju‑Zvejnieku
	50152351
	
	006022
	006150
	128

	44 
	Uzvaras‑Barona gājēju pāreja
	29376231
	
	005955
	005995
	40

	45 
	Zemgales‑Jāņa gājēju pāreja
	50121054
	
	002801
	002845
	44

	46 
	Zemgales‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	051045
	051521
	476


2011. gada 30. augustā Luksof. apkalp. inž. U. Grunde‑Zeiferts 
