“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2011. gada septembra mēnesī

	N.p.k.
	Krustojuma nosaukums/adrese
	Skaitītāja
Nr.
	Skaitītāja rādījumi uz

	
	
	
	Koef.
	30.08.2011
	30.09.2011
	Patēriņš

	1 
	Brīvības‑Garozas
	568796
	
	00003547
	00003656
	109

	2 
	Brīvības‑Lāčplēša
	568693
	
	00003885
	00004006
	121

	3 
	Dobeles‑4. Līnija
	50156373
	
	004436
	004617
	181

	4 
	Dobeles‑5. Līnija
	56993
	AED
	00005280
	00005345
	65

	5 
	
	
	AEN
	00016441
	00016508
	67

	6 
	Dobeles‑Atmodas
	50135314
	
	002976
	003139
	163

	7 
	Dobeles‑Brieža
	29446699
	
	036474
	036572
	98

	8 
	Dobeles‑Pasta-Blaumaņa
	52685418
	
	000004
	000103
	99

	9 
	Dobeles‑Satiksmes
	50028987
	
	002689
	002846
	157

	10 
	Lielā‑Akadēmija 
	32687084
	
	041241
	041654
	413

	11 
	Lielā‑Čakstes
	32469776
	
	065715
	066353
	638

	12 
	Lielā‑Dambja-Barona
	50089149
	
	001104
	001295
	191

	13 
	Lielā‑IKI
	32414204
	
	004900
	005180
	280

	14 
	Lielā‑Katoļu
	50088638
	
	025493
	025896
	403

	15 
	Lielā‑Māras‑Dobeles
	32414204
	
	004900
	005180
	280

	16 
	Lielā‑Mātera
	32778874
	
	060453
	061096
	643

	17 
	Lielā‑Pasta
	50050895
	
	044463
	045021
	558

	18 
	Lielā‑Pētera
	29376210
	
	008967
	009105
	138

	19 
	Lietuvas‑Miera
	32647524
	
	064176
	064425
	249

	20 
	Mātera‑Svētes
	32719941
	
	115762
	116434
	672

	21 
	Pasta‑Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	017459
	017655
	196

	22 
	Pasta‑Edžus
	29376264
	
	033227
	033732
	505

	23 
	Pasta‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	051521
	051990
	469

	24 
	Raiņa‑Akadēmijas
	251280
	
	00026335
	00026428
	
 
93




	 
0


	25 
	Raiņa‑Katoļu
	50028590
	
	063596
	064166
	570

	26 
	Raiņa‑Mātera
	32719941
	
	115762
	116434
	672

	27 
	Raiņa‑Pasta
	29376213
	
	041935
	041946
	11

	28 
	Raiņa‑Tērvetes‑Sarmas‑Filozofu
	50158093
	
	006979
	007188
	209

	29 
	Rīga‑Garozas
	32996418
	
	068703
	069009
	306

	30 
	Rīgas‑Brīvības
	32996418
	
	068703
	069009
	306

	31 
	Rīgas‑Institūta‑Lāčplēša
	580689
	
	00004408
	00004550
	142

	32 
	Rīgas‑Izstādes
	32735197
	
	011333
	011976
	643

	33 
	Rīgas‑Keramika
	50161280
	
	003068
	003149
	81

	34 
	Rīgas‑Loka
	29376263
	
	020564
	020695
	131

	35 
	Rīgas‑Pērnavas
	29446613
	
	049791
	050446
	655

	36 
	Rīgas‑Strazdu
	29375625
	
	041723
	042275
	552

	37 
	Rūpniecības gājēju pāreja
	29292023
	
	007384
	007484
	100

	38 
	Rūpniecības‑Dambja‑Atmodas
	83543477
	
	003791
	004158
	367

	39 
	Rūpniecības‑Filozofu
	83543477
	
	003791
	004158
	367

	40 
	Rūpniecības‑Kalpaka
	29292026
	
	030234
	030694
	460

	41 
	Rūpniecības‑Mātera
	29292037
	
	031827
	032316
	489

	42 
	Rūpniecības‑Tērvetes
	32735797
	
	080738
	081410
	672

	43 
	Satiksmes‑Meiju‑Zvejnieku
	50152351
	
	006150
	006280
	130

	44 
	Uzvaras‑Barona gājēju pāreja
	29376231
	
	005995
	006034
	39

	45 
	Zemgales‑Jāņa gājēju pāreja
	50121054
	
	002845
	002892
	47

	46 
	Zemgales‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	051521
	051990
	469


2011. gada 03. oktobrī Luksof. apkalp. inž. U. Grunde‑Zeiferts 
