“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2011. gada novebra mēnesī

	N.p.k.
	Krustojuma nosaukums/adrese
	Skaitītāja
Nr.
	Skaitītāja rādījumi uz

	
	
	
	Koef.
	30.11.2011
	30.11.2011
	Patēriņš

	1 
	Brīvības‑Garozas
	568796
	
	00003869
	00003979
	110

	2 
	Brīvības‑Lāčplēša
	568693
	
	00004242
	00004366
	124

	3 
	Dobeles‑4. Līnija
	50156373
	
	004851
	004951
	100

	4 
	Dobeles‑5. Līnija
	56993
	AED
	00005465
	00005517
	52

	5 
	
	
	AEN
	00016619
	00016664
	45

	6 
	Dobeles‑Atmodas
	50135314
	
	003434
	003559
	125

	7 
	Dobeles‑Brieža
	29446699
	
	036780
	039909
	3129

	8 
	Dobeles‑Pasta-Blaumaņa
	52685418
	
	000324
	000439
	115

	9 
	Dobeles‑Satiksmes
	50028987
	
	003142
	003296
	154

	10 
	Lielā‑Akadēmija 
	32687084
	
	042452
	042875
	423

	11 
	Lielā‑Čakstes
	32469776
	
	067379
	067906
	527

	12 
	Lielā‑Dambja-Barona
	50089149
	
	001654
	001847
	193

	13 
	Lielā‑IKI
	32414204
	
	005719
	006003
	284

	14 
	Lielā‑Katoļu
	50088638
	
	026679
	027098
	419

	15 
	Lielā‑Māras‑Dobeles
	32414204
	
	005719
	006003
	284

	16 
	Lielā‑Mātera
	32778874
	
	062341
	062986
	645

	17 
	Lielā‑Pasta
	50050895
	
	046098
	046729
	0

	18 
	Lielā‑Pētera
	29376210
	
	009371
	009512
	141

	19 
	Lietuvas‑Miera
	32647524
	
	065506
	065957
	451

	20 
	Mātera‑Svētes
	32719941
	
	117485
	118021
	536

	21 
	Pasta‑Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	018039
	018249
	210

	22 
	Pasta‑Edžus
	29376264
	
	034897
	035533
	636

	23 
	Pasta‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	052904
	053387
	483

	24 
	Raiņa‑Akadēmijas
	251280
	
	00026605
	00026699
	
 
94




	 
180


	25 
	Raiņa‑Katoļu
	50028590
	
	065257
	065257
	0

	26 
	Raiņa‑Mātera
	32719941
	
	117485
	118021
	764

	27 
	Raiņa‑Pasta
	29376213
	
	042041
	042111
	70

	28 
	Raiņa‑Tērvetes‑Sarmas‑Filozofu
	50158093
	
	007479
	007596
	31629

	29 
	Rīga‑Kalnciema-Garozas
	32996418
	
	069548
	069819
	271

	30 
	Rīgas‑Brīvības
	32996418
	
	069548
	069819
	271

	31 
	Rīgas‑Institūta‑Lāčplēša
	580689
	
	00004828
	00004972
	144

	32 
	Rīgas‑Izstādes
	32735197
	
	013221
	013860
	639

	33 
	Rīgas‑Keramika
	50161280
	
	003307
	003389
	82

	34 
	Rīgas‑Loka
	29376263
	
	020948
	021080
	132

	35 
	Rīgas‑Pērnavas
	29446613
	
	051719
	052369
	650

	36 
	Rīgas‑Strazdu
	29375625
	
	043348
	043909
	561

	37 
	Rūpniecības gājēju pāreja
	29292023
	
	007678
	007773
	95

	38 
	Rūpniecības‑Dambja‑Atmodas
	83543477
	
	004857
	005191
	334

	39 
	Rūpniecības‑Filozofu
	83543477
	
	004857
	005191
	334

	40 
	Rūpniecības‑Kalpaka
	29292026
	
	031555
	031988
	433

	41 
	Rūpniecības‑Mātera
	29292037
	
	033341
	033837
	496

	42 
	Rūpniecības‑Tērvetes
	32735797
	
	082695
	083339
	644

	43 
	Satiksmes‑Meiju‑Zvejnieku
	50152351
	
	006523
	006649
	126

	44 
	Uzvaras‑Barona gājēju pāreja
	29376231
	
	006121
	006178
	57

	45 
	Zemgales‑Jāņa gājēju pāreja
	50121054
	
	003054
	003140
	86

	46 
	Zemgales‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	052904
	053387
	483


2012. gada 3. janvārī Luksof. apkalp. inž. U. Grunde‑Zeiferts 
