“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2012. gada apriļa mēnesī

	N.p.k.
	Krustojuma nosaukums/adrese
	Skaitītāja
Nr.
	Skaitītāja rādījumi uz

	
	
	
	Koef.
	31.03.2012
	30.04.2012
	Patēriņš

	1 
	Brīvības‑Garozas
	568796
	
	00004311
	00004415
	104

	2 
	Brīvības‑Lāčplēša
	568693
	
	00004743
	00004863
	120

	3 
	Dobeles‑4. Līnija
	50156373
	
	005299
	005431
	132

	4 
	Dobeles‑5. Līnija
	56993
	AED
	00005705
	00005774
	69

	5 
	
	
	AEN
	00016818
	00016879
	61

	6 
	Dobeles‑Atmodas
	50135314
	
	003938
	004039
	101

	7 
	Dobeles‑Brieža
	29446699
	
	037338
	037446
	108

	8 
	Dobeles‑Pasta-Blaumaņa
	52685418
	
	000784
	000894
	110

	9 
	Dobeles‑Satiksmes
	50028987
	
	003756
	003908
	152

	10 
	Lielā‑Akadēmija 
	32687084
	
	044164
	044561
	397

	11 
	Lielā‑Čakstes
	32469776
	
	069405
	069945
	540

	12 
	Lielā‑Dambja-Barona
	50089149
	
	002423
	002605
	182

	13 
	Lielā‑IKI
	32414204
	
	006830
	007064
	234

	14 
	Lielā‑Katoļu
	50088638
	
	028412
	028803
	391

	15 
	Lielā‑Māras‑Dobeles
	32414204
	
	006830
	007064
	234

	16 
	Lielā‑Mātera
	32778874
	
	064945
	065559
	614

	17 
	Lielā‑Pasta
	50050895
	
	048322
	048854
	532

	18 
	Lielā‑Pētera
	29376210
	
	009938
	010073
	135

	19 
	Lietuvas‑Miera
	32647524
	
	067292
	067712
	420

	20 
	Mātera‑Svētes
	32719941
	
	119609
	120125
	516

	21 
	Pasta‑Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	018934
	019131
	197

	22 
	Pasta‑Edžus
	29376264
	
	037169
	037665
	496

	23 
	Pasta‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	054832
	055167
	335

	24 
	Raiņa‑Akadēmijas
	251280
	
	00027170
	00027267
	
 
97




	 
135


	25 
	Raiņa‑Katoļu
	50028590
	
	065257
	065257
	0

	26 
	Raiņa‑Mātera
	52685472
	
	000278
	000396
	118

	27 
	Raiņa‑Pasta
	29376213
	
	042552
	042699
	147

	28 
	Raiņa‑Tērvetes‑Sarmas‑Filozofu
	50158093
	
	007992
	008142
	150

	29 
	Rīga‑Kalnciema-Garozas
	32996418
	
	070604
	070855
	251

	30 
	Rīgas‑Brīvības
	32996418
	
	070604
	070855
	251

	31 
	Rīgas‑Institūta‑Lāčplēša
	580689
	
	00005425
	00005566
	141

	32 
	Rīgas‑Izstādes
	32735197
	
	015847
	016546
	699

	33 
	Rīgas‑Keramika
	50161280
	
	003635
	003716
	81

	34 
	Rīgas‑Loka
	29376263
	
	021473
	021601
	128

	35 
	Rīgas‑Pērnavas
	29446613
	
	054294
	054931
	637

	36 
	Rīgas‑Strazdu
	29375625
	
	045557
	046102
	545

	37 
	Rūpniecības gājēju pāreja
	341236
	
	32
	130
	98

	38 
	Rūpniecības‑Dambja‑Atmodas
	83543477
	
	006210
	006518
	308

	39 
	Rūpniecības‑Filozofu
	83543477
	
	006210
	006518
	308

	40 
	Rūpniecības‑Kalpaka
	34237
	
	161
	551
	390

	41 
	Rūpniecības‑Mātera
	34231
	
	132
	661
	529

	42 
	Rūpniecības‑Tērvetes
	32735797
	
	085364
	086008
	644

	43 
	Satiksmes‑Meiju‑Zvejnieku
	50152351
	
	007028
	007151
	123

	44 
	Uzvaras‑Barona gājēju pāreja
	29376231
	
	006398
	006449
	51

	45 
	Zemgales‑Jāņa gājēju pāreja
	50121054
	
	003369
	003411
	42

	46 
	Zemgales‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	054832
	055167
	335


2012. gada 2. maijā. Luksof. apkalp. inž. U. Grunde‑Zeiferts 
