“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2012. gada decembra mēnesī

	N.p.k.
	Krustojuma nosaukums/adrese
	Skaitītāja
Nr.
	Skaitītāja rādījumi uz

	
	
	
	Koef.
	28.11.2012
	31.12.2012
	Patēriņš

	1 
	Brīvības‑Garozas
	568796
	
	00005174
	00005290
	116

	2 
	Brīvības‑Lāčplēša
	568693
	
	00005684
	00005861
	177

	3 
	Dobeles‑4. Līnija
	50156373
	
	006347
	006450
	103

	4 
	Dobeles‑5. Līnija
	56993
	AED
	00006272
	00006322
	50

	5 
	
	
	AEN
	00017277
	00017327
	50

	6 
	Dobeles‑Atmodas
	50135314
	
	004926
	005058
	132

	7 
	Dobeles‑Brieža
	29446699
	
	038113
	038270
	157

	8 
	Dobeles‑Pasta-Blaumaņa
	52685418
	
	001704
	001834
	130

	9 
	Dobeles‑Satiksmes
	50028987
	
	004978
	005140
	162

	10 
	Lielā‑Akadēmija 
	32687084
	
	047335
	047544
	209

	11 
	Lielā‑Čakstes
	32469776
	
	071337
	071495
	158

	12 
	Lielā‑Dambja-Barona
	50089149
	
	003887
	004076
	189

	13 
	Lielā‑IKI
	32414204
	
	009112
	009392
	280

	14 
	Lielā‑Katoļu
	50088638
	
	030026
	030127
	101

	15 
	Lielā‑Māras‑Dobeles
	32414204
	
	009112
	009392
	280

	16 
	Lielā‑Mātera
	32778874
	
	069678
	069678
	0

	17 
	Lielā‑Pasta
	50050895
	
	051558
	051672
	114

	18 
	Lielā‑Pētera
	29376210
	
	011027
	011170
	143

	19 
	Lietuvas‑Miera
	32647524
	
	070729
	071191
	462

	20 
	Mātera‑Svētes
	32719941
	
	123840
	124396
	556

	21 
	Pasta‑Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	020628
	020869
	241

	22 
	Pasta‑Edžus
	29376264
	
	041240
	041820
	580

	23 
	Pasta‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	056936
	057206
	270

	24 
	Raiņa‑Akadēmijas
	251280
	
	00028099
	00028362
	
 
263


	25 
	Raiņa‑Kalpaka
	557538
	
	00006735
	00007082
	347

	26 
	Raiņa‑Katoļu
	50028590
	
	066376
	066607
	231

	27 
	Raiņa‑Mātera
	52685472
	
	001666
	001862
	196

	28 
	Raiņa‑Pasta
	29376213
	
	043971
	044238
	267

	29 
	Raiņa‑Tērvetes‑Sarmas‑Filozofu
	50158093
	
	009409
	009601
	192

	30 
	Rīga‑Kalnciema-Garozas
	32996418
	
	072687
	072945
	258

	31 
	Rīgas‑Brīvības
	32996418
	
	072687
	072945
	258

	32 
	Rīgas‑Institūta‑Lāčplēša
	580689
	
	00006606
	00006793
	187

	33 
	Rīgas‑Izstādes
	32735197
	
	021610
	022256
	646

	34 
	Rīgas‑Keramika
	50161280
	
	004292
	004383
	91

	35 
	Rīgas‑Loka
	29376263
	
	022503
	022644
	141

	36 
	Rīgas‑Pērnavas
	29446613
	
	059399
	060073
	674

	37 
	Rīgas‑Strazdu
	29375625
	
	049920
	050507
	587

	38 
	Rūpniecības gājēju pāreja
	341236
	
	842
	945
	103

	39 
	Rūpniecības‑Dambja‑Atmodas
	83543477
	
	008816
	009131
	315

	40 
	Rūpniecības‑Filozofu
	83543477
	
	008816
	009131
	315

	41 
	Rūpniecības‑Kalpaka
	34237
	
	3649
	4085
	436

	42 
	Rūpniecības‑Mātera
	34231
	
	4263
	4792
	529

	43 
	Rūpniecības‑Tērvetes
	32735797
	
	090603
	091261
	658

	44 
	Satiksmes‑Meiju‑Zvejnieku
	50152351
	
	008021
	008156
	135

	45 
	Uzvaras‑Barona gājēju pāreja
	29376231
	
	006758
	006848
	90

	46 
	Zemgales‑Jāņa gājēju pāreja
	50121054
	
	003842
	003889
	47

	47 
	Zemgales‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	056936
	057206
	270

	48 
	Uzvaras‑Dobeles
	W00264
	
	0
	42
	42


2013. gada 2. janvārī. Luksof. apkalp. inž. U. Grunde‑Zeiferts 

