“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2013. gada maija mēnesī

	N.p.k.
	Krustojuma nosaukums/adrese
	Skaitītāja
Nr.
	Skaitītāja rādījumi uz

	
	
	
	Koef.
	30.05.2013
	30.06.2013
	Patēriņš

	1 
	Brīvības‑Garozas
	568796
	
	00006411
	00006531
	120

	2 
	Brīvības‑Lāčplēša
	568693
	
	00005826
	00005936
	110

	3 
	Dobeles‑4. Līnija
	50156373
	
	007174
	007311
	137

	4 
	Dobeles‑5. Līnija
	56993
	AED
	00006654
	00006726
	72

	5 
	
	
	AEN
	00017590
	00017649
	59

	6 
	Dobeles‑Atmodas
	50135314
	
	005685
	005798
	113

	7 
	Dobeles‑Brieža
	29446699
	
	038911
	038999
	88

	8 
	Dobeles‑Pasta-Blaumaņa
	52685418
	
	002457
	002567
	110

	9 
	Dobeles‑Satiksmes
	50028987
	
	005892
	006035
	143

	10 
	Lielā‑Akadēmija 
	32687084
	
	048499
	048670
	171

	11 
	Lielā‑Čakstes
	32469776
	
	072215
	072375
	160

	12 
	Lielā‑Dambja-Barona
	50089149
	
	004985
	005153
	168

	13 
	Lielā‑IKI
	32414204
	
	010558
	010778
	220

	14 
	Lielā‑Katoļu
	50088638
	
	030699
	030713
	14

	15 
	Lielā‑Māras‑Dobeles
	32414204
	
	010558
	010778
	220

	16 
	Lielā‑Mātera
	32778874
	
	069726
	069816
	90

	17 
	Lielā‑Pasta
	50050895
	
	052250
	052385
	135

	18 
	Lielā‑Pētera
	29376210
	
	011863
	011863
	0

	19 
	Lietuvas‑Miera
	32647524
	
	073355
	073626
	271


	20 
	Mātera‑Svētes
	32719941
	
	127066
	127575
	509

	21 
	Pasta‑Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	021856
	022135
	279

	22 
	Pasta‑Edžus
	29376264
	
	044628
	045135
	507

	23 
	Pasta‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	058451
	058627
	176

	24 
	Raiņa‑Akadēmijas
	251280
	
	00029407
	00029611
	204

	25 
	Raiņa‑Kalpaka
	557538
	
	00008628
	00008892
	264

	26 
	Raiņa‑Katoļu
	50028590
	
	067744
	067967
	223

	27 
	Raiņa‑Mātera
	52685472
	
	003024
	003240
	216

	28 
	Raiņa‑Pasta
	29376213
	
	045397
	045639
	242

	29 
	Raiņa‑Tērvetes‑Sarmas‑Filozofu
	50158093
	
	010643
	010855
	212

	30 
	Rīga‑Kalnciema-Garozas
	32996418
	
	074477
	074754
	277

	31 
	Rīgas‑Brīvības
	32996418
	
	074477
	074754
	277

	32 
	Rīgas‑Institūta‑Lāčplēša
	580689
	
	00007620
	00007787
	167

	33 
	Rīgas‑Izstādes
	32735197
	
	025261
	025882
	621

	34 
	Rīgas‑Keramika
	50161280
	
	004793
	004880
	87

	35 
	Rīgas‑Loka
	29376263
	
	023281
	023415
	134

	36 
	Rīgas‑Pērnavas
	29446613
	
	063286
	063973
	687

	37 
	Rīgas‑Strazdu
	29375625
	
	053212
	053787
	575

	38 
	Rūpniecības gājēju pāreja
	341236
	
	1445
	1534
	89

	39 
	Rūpniecības‑Dambja‑Atmodas
	83543477
	
	010829
	011144
	315

	40 
	Rūpniecības‑Filozofu
	83543477
	
	010829
	011144
	315

	41 
	Rūpniecības‑Kalpaka
	34237
	
	6260
	6650
	390

	42 
	Rūpniecības‑Mātera
	34231
	
	7348
	7818
	470

	43 
	Rūpniecības‑Tērvetes
	32735797
	
	094495
	095068
	573

	44 
	Satiksmes‑Meiju‑Zvejnieku
	50152351
	
	008777
	008888
	111

	45 
	Uzvaras‑Barona gājēju pāreja
	29376231
	
	007191
	007231
	40

	46 
	Zemgales‑Jāņa gājēju pāreja
	50121054
	
	004107
	004148
	41

	47 
	Zemgales‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	058451
	058627
	176

	48 
	Dobeles‑Uzvaras
	W00264
	
	500
	572
	72


2013. gada 2. jūlijā Luksof. apkalp. inž. U. Grunde‑Zeiferts 

