“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2013. gada decembra mēnesī

	N.p.k.
	Krustojuma nosaukums/adrese
	Skaitītāja
Nr.
	Skaitītāja rādījumi uz

	
	
	
	Koef.
	05.12.2013
	31.12.2013
	Patēriņš

	1 
	Brīvības‑Garozas
	568796
	
	00006387
	00006595
	208

	2 
	Brīvības‑Lāčplēša
	568693
	
	00007131
	00007249
	118

	3 
	Dobeles‑4. Līnija
	50156373
	
	007910
	008066
	156

	4 
	Dobeles‑5. Līnija
	56993
	AED
	00007074
	00007121
	47

	5 
	
	
	AEN
	00017930
	00017977
	47

	6 
	Dobeles‑Atmodas
	50135314
	
	006434
	006562
	128

	7 
	Dobeles‑Brieža
	29446699
	
	039499
	039615
	116

	8 
	Dobeles‑Pasta-Blaumaņa
	52685418
	
	003195
	003321
	126

	9 
	Dobeles‑Satiksmes
	50028987
	
	006833
	006985
	152

	10 
	Lielā‑Akadēmija 
	32687084
	
	049870
	050269
	399

	11 
	Lielā‑Čakstes
	32469776
	
	0073219
	0073584
	365

	12 
	Lielā‑Dambja-Barona
	50089149
	
	006370
	006791
	421

	13 
	Lielā‑IKI
	32414204
	
	012079
	012314
	235

	14 
	Lielā‑Katoļu
	50088638
	
	031340
	031530
	190

	15 
	Lielā‑Māras‑Dobeles
	32414204
	
	012079
	012314
	235

	16 
	Lielā‑Mātera
	32778874
	
	070738
	071006
	268

	17 
	Lielā‑Pasta
	50050895
	
	053335
	053627
	292

	18 
	Lielā‑Pētera
	29376210
	
	012204
	012499
	295

	19 
	Lietuvas‑Miera
	53117522
	
	000307
	000742
	435

	20 
	Mātera‑Svētes
	32719941
	
	0130341
	130876
	535

	21 
	Pasta‑Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	023126
	023335
	209

	22 
	Pasta‑Edžus
	29376264
	
	047882
	048421
	539

	23 
	Pasta‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	060005
	0060294
	289

	24 
	Raiņa‑Akadēmijas
	251280
	
	00030676
	0030941
	265

	25 
	Raiņa‑Kalpaka
	557538
	
	00010293
	00010588
	295

	26 
	Raiņa‑Katoļu
	50028590
	
	069098
	069388
	290

	27 
	Raiņa‑Mātera
	52685472
	
	004360
	004645
	285

	28 
	Raiņa‑Pasta
	29376213
	
	046786
	047078
	292

	29 
	Raiņa‑Tērvetes‑Sarmas‑Filozofu
	50158093
	
	011919
	012200
	281

	30 
	Rīga‑Kalnciema-Garozas
	32996418
	
	075959
	076211
	252

	31 
	Rīgas‑Brīvības
	32996418
	
	075959
	076211
	252

	32 
	Rīgas‑Institūta‑Lāčplēša
	580689
	
	00008511
	00008651
	140

	33 
	Rīgas‑Izstādes
	32735197
	
	028903
	029486
	583

	34 
	Rīgas‑Keramika
	50161280
	
	005294
	005375
	81

	35 
	Rīgas‑Loka
	29376263
	
	024077
	024205
	128

	36 
	Rīgas‑Pērnavas
	29446613
	
	067222
	067841
	619

	37 
	Rīgas‑Strazdu
	29375625
	
	056615
	057166
	551

	38 
	Rūpniecības gājēju pāreja
	341236
	
	2016
	2114
	98

	39 
	Rūpniecības‑Dambja‑Atmodas
	83543477
	
	012774
	013109
	335

	40 
	Rūpniecības‑Filozofu
	83543477
	
	012774
	013109
	335

	41 
	Rūpniecības‑Kalpaka
	34237
	
	8939
	9372
	433

	42 
	Rūpniecības‑Mātera
	34231
	
	10462
	10989
	527

	43 
	Rūpniecības‑Tērvetes
	32735797
	
	098344
	098978
	634

	44 
	Satiksmes‑Meiju‑Zvejnieku
	50152351
	
	009535
	009660
	125

	45 
	Uzvaras‑Barona gājēju pāreja
	29376231
	
	007457
	007511
	54

	46 
	Zemgales‑Jāņa gājēju pāreja
	50121054
	
	004422
	004465
	43

	47 
	Zemgales‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	060005
	0060294
	289

	48 
	Dobeles‑Uzvaras
	W00264
	
	001091
	001219
	128

	49 
	Lietuvas‑Savienības
	53117426
	
	0000208
	000468
	260

	50 
	Lielā‑Kalpaka
	53119305
	
	000251
	000476
	225


2013. gada 4. janvarī Luksof. apkalp. inž. U. Grunde‑Zeiferts 
