“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2014. gada jūnija mēnesi
	N.p.
	Krustojuma nosaukums/adrese
	Skaitītāja
N
	Skaitītāja rādījumi uz

	
	
	
	Koef.
	30.05.2014
	30.06.2014
	Patēriņš

	1 
	Brīvības‑Garozas
	568796
	
	00007135
	00007239
	104

	2 
	Brīvības‑Lāčplēša
	568693
	
	00007843
	00007965
	122

	3 
	Dobeles‑4. Līnija
	50156373
	
	008666
	008803
	137

	4 
	Dobeles‑5. Līnija
	56993
	AED
	00007448
	00007522
	74

	5 
	
	
	AEN
	00018235
	00018298
	63

	6 
	Dobeles‑Atmodas
	50135314
	
	007192
	007310
	118

	7 
	Dobeles‑Brieža
	29446699
	
	040179
	040270
	91

	8 
	Dobeles‑Pasta-Blaumaņa
	52685418
	
	003943
	004058
	115

	9 
	Dobeles‑Satiksmes
	50028987
	
	007742
	007889
	147

	10 
	Lielā‑Akadēmija 
	32687084
	
	052354
	052781
	427

	11 
	Lielā‑Čakstes
	32469776
	
	075503
	075883
	380

	12 
	Lielā‑Dambja-Barona
	50089149
	
	008961
	009382
	421

	13 
	Lielā‑IKI
	32414204
	
	013488
	013717
	229

	14 
	Lielā‑Katoļu
	50088638
	
	032505
	032751
	246

	15 
	Lielā‑Māras‑Dobeles
	32414204
	
	013488
	013717
	229

	16 
	Lielā‑Mātera
	32778874
	
	072342
	072609
	267

	17 
	Lielā‑Pasta
	50050895
	
	055098
	055384
	286

	18 
	Lielā‑Pētera
	29376210
	
	013893
	014170
	277

	19 
	Lietuvas‑Miera
	53117522
	
	003007
	003432
	425

	20 
	Mātera‑Svētes
	32719941
	
	133545
	134097
	552

	21 
	Pasta‑Driksas gājēju pāreja
	50028646
	
	024403
	024594
	191

	22 
	Pasta‑Edžus
	29376264
	
	051274
	051911
	637

	23 
	Pasta‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	061905
	062263
	358

	24 
	Raiņa‑Akadēmijas
	251280
	
	00032340
	00032601
	261

	25 
	Raiņa‑Kalpaka
	557538
	
	00012068
	00012345
	277

	26 
	Raiņa‑Katoļu
	50028590
	
	070855
	071123
	268

	27 
	Raiņa‑Mātera
	52685472
	
	006069
	006336
	267

	28 
	Raiņa‑Pasta
	29376213
	
	048574
	048858
	284

	29 
	Raiņa‑Tērvetes‑Sarmas‑Filozofu
	50158093
	
	013592
	013853
	261

	30 
	Rīga‑Kalnciema-Garozas
	32996418
	
	077728
	078016
	288

	31 
	Rīgas‑Brīvības
	32996418
	
	077728
	078016
	288

	32 
	Rīgas‑Institūta‑Lāčplēša
	580689
	
	00009346
	00009475
	129

	33 
	Rīgas‑Izstādes
	32735197
	
	032464
	033058
	594

	34 
	Rīgas‑Keramika
	50161280
	
	005774
	005851
	77

	35 
	Rīgas‑Loka
	29376263
	
	024789
	024897
	108

	36 
	Rīgas‑Pērnavas
	29446613
	
	070928
	071587
	659

	37 
	Rīgas‑Strazdu
	29375625
	
	059875
	060381
	506

	38 
	Rūpniecības gājēju pāreja
	341236
	
	2566
	2620
	54

	39 
	Rūpniecības‑Dambja‑Atmodas
	83543477
	
	014643
	014940
	297

	40 
	Rūpniecības‑Filozofu
	83543477
	
	014643
	014940
	297

	41 
	Rūpniecības‑Kalpaka
	34237
	
	11575
	11980
	405

	42 
	Rūpniecības‑Mātera
	34231
	
	13615
	14118
	503

	43 
	Rūpniecības‑Tērvetes
	32735797
	
	102218
	102825
	607

	44 
	Satiksmes‑Meiju‑Zvejnieku
	50152351
	
	010280
	010400
	120

	45 
	Uzvaras‑Barona gājēju pāreja
	29376231
	
	007812
	007862
	50

	46 
	Zemgales‑Jāņa gājēju pāreja
	50121054
	
	004645
	004645
	0

	47 
	Zemgales‑Stacijas gājēju pāreja
	32778527
	
	061905
	062263
	358

	48 
	Dobeles‑Uzvaras
	W00264
	
	001738
	001794
	56

	49 
	Lietuvas‑Savienības
	53117426
	
	001954
	002247
	293

	50 
	Lielā‑Kalpaka
	53119305
	
	001581
	001798
	217


2014. gada 30. jūnijā Luksof. apkalp. inž. U. Grunde‑Zeiferts 
