“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2014. gada oktobra mēnesi
	Np.k.
	Krustojuma 
nosaukums/adrese
	Gājēju
	Skaitītāja
Nr
	Skaitītāja rādījumi uz

	
	
	
	
	Koef.
	29.09.2014
	30.10.2014
	Patēriņš

	1 
	Brīvības‑Garozas
	
	568796
	
	00007570
	00007680
	110


	2 
	Brīvības‑Lāčplēša
	
	568693
	
	00008319
	00008441
	122

	3 
	Dobeles‑4. Līnija
	
	50156373
	
	009218
	009336
	118

	4 
	Dobeles‑5. Līnija
	
	56993
	AED
	00007742
	00007807
	65

	5 
	
	
	
	AEN
	00018475
	00018523
	48

	6 
	Dobeles‑Atmodas
	
	50135314
	
	007693
	007817
	124

	7 
	Dobeles‑Brieža
	
	29446699
	
	040562
	040665
	103

	8 
	Dobeles‑Pasta‑Blaumaņa
	
	52685418
	
	004425
	004552
	127

	9 
	Dobeles‑Satiksmes‑Azpāzijas
	
	50028987
	
	008360
	008517
	157

	10 
	Dobeles‑Uzvaras
	
	W00264
	
	001958
	002009
	51

	11 
	Lielā‑Akadēmijas‑Uzvaras
	
	32687084
	
	053933
	054262
	329

	12 
	Lielā‑Čakstes
	
	32199561
	
	0000108
	0000444
	336

	13 
	Lielā‑Dambja-Barona
	
	50089149
	
	010597
	010935
	338

	14 
	Lielā‑IKI
	
	32414204
	
	014494
	014761
	267

	15 
	Lielā‑Kalpaka
	
	53119305
	
	002429
	002651
	222

	16 
	Lielā‑Katoļu
	
	50088638
	
	033364
	033558
	194

	17 
	Lielā‑Māras‑Dobeles
	
	32414204
	
	014494
	014761
	267

	18 
	Lielā‑Mātera
	
	32778874
	
	073370
	073632
	262

	19 
	Lielā‑Pasta
	
	50050895
	
	056169
	056404
	235

	20 
	Lielā‑Pētera‑Barona
	
	29376210
	
	014872
	015076
	204

	21 
	Lietuvas‑Miera‑Platones
	
	53117522
	
	004650
	005001
	351

	22 
	Lietuvas‑Savienības
	
	53117426
	
	003091
	003332
	241

	23 
	Mātera‑Svētes
	
	32719941
	
	135696
	136250
	554

	24 
	Pasta‑Driksas
	X
	50028646
	
	025216
	025427
	211

	25 
	Pasta‑Edžus
	
	29376264
	
	053784
	054421
	637

	26 
	Pasta‑Stacijas
	X
	32778527
	
	062884
	062884
	637

	27 
	Raiņa‑Akadēmijas‑Čakstes
	
	251280
	
	00033314
	00033527
	213

	28 
	Raiņa‑Kalpaka
	
	557538
	
	00013178
	00013457
	279

	29 
	Raiņa‑Katoļu
	
	50028590
	
	071979
	072273
	294

	30 
	Raiņa‑Mātera
	
	52685472
	
	007062
	007274
	212

	31 
	Raiņa‑Pasta
	
	29376213
	
	049613
	049825
	212

	32 
	Raiņa‑Tērvetes‑Sarmas‑Filozofu
	
	50158093
	
	014690
	014975
	285

	33 
	Rīgas‑Brīvības
	
	32996418
	
	078902
	079208
	306

	34 
	Rīgas‑Institūta‑Lāčplēša
	
	580689
	
	00009892
	00010003
	111

	35 
	Rīgas‑Izstādes
	
	32735197
	
	034987
	035630
	643

	36 
	Rīgas‑Kalnciema‑Garozas
	
	32996418
	
	078902
	079208
	306

	37 
	Rīgas‑Keramikas
	
	50161280
	
	006102
	006187
	85

	38 
	Rīgas‑Loka
	
	32276933
	
	000038
	000149
	111

	39 
	Rīgas‑Pērnavas‑Pumpura
	
	29446613
	
	073830
	074579
	749

	40 
	Rīgas‑Strazdu
	
	32202631
	
	000182
	000732
	550

	41 
	Rūpniecības
	X
	341236
	
	2779
	2857
	78

	42 
	Rūpniecības‑Dambja‑Atmodas
	
	83543477
	
	015890
	016208
	318

	43 
	Rūpniecības‑Filozofu
	
	83543477
	
	015890
	016208
	318

	44 
	Rūpniecības‑Kalpaka‑Dzelzsceļnieku
	
	34237
	
	13332
	13771
	439

	45 
	Rūpniecības‑Mātera
	
	34231
	
	15703
	16241
	538

	46 
	Rūpniecības‑Tērvetes
	
	32735797
	
	104782
	105436
	654

	47 
	Satiksmes‑Meiju‑Zvejnieku
	
	50152351
	
	010781
	010909
	128

	48 
	Uzvaras‑Barona
	
	29376231
	
	008009
	008064
	55

	49 
	Zemgales‑ Jāņa‑Palīdzības
	X
	50121054
	
	004645
	004645
	0


2014. gada 01. novembrī Luksof. apkalp. inž. U. Grunde‑Zeiferts
