“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2014. gada novembra mēnesi
	Np.k.
	Krustojuma nosaukums/adrese
	Gājēju pāreja
	Skaitītāja Nr
	Koef.
	Skaitītāja rādījumi uz
	Patēriņš

	
	
	
	
	
	30.10.2014
	30.11.2014
	

	1. 
	Brīvības‑Garozas
	
	568796
	
	00007680
	00007791
	111

	2. 
	Brīvības‑Lāčplēša
	
	568693
	
	00008441
	00008563
	122

	3. 
	Dobeles‑4. Līnija
	
	50156373
	
	009336
	009453
	117

	4. 
	Dobeles‑5. Līnija
	
	56993
	AED
	00007807
	00007860
	53

	5. 
	
	
	
	AEN
	00018523
	00018558
	35

	6. 
	Dobeles‑Atmodas
	
	50135314
	
	007817
	007949
	132

	7. 
	Dobeles‑Brieža
	
	29446699
	
	040665
	040773
	108

	8. 
	Dobeles‑Pasta‑Blaumaņa
	
	52685418
	
	004552
	004681
	129

	9. 
	Dobeles‑Satiksmes‑Azpāzijas
	
	50028987
	
	008517
	008673
	156

	10. 
	Dobeles‑Uzvaras
	
	W00264
	
	002009
	002115
	106

	11. 
	Lielā‑Akadēmijas‑Uzvaras
	
	32687084
	
	054262
	054567
	305

	12. 
	Lielā‑Čakstes
	
	32199561
	
	000444
	000782
	338

	13. 
	Lielā‑Dambja-Barona
	
	50089149
	
	010935
	011252
	317

	14. 
	Lielā‑IKI
	
	32414204
	
	014761
	015045
	284

	15. 
	Lielā‑Kalpaka
	
	53119305
	
	002651
	002873
	222

	16. 
	Lielā‑Katoļu
	
	50088638
	
	033558
	033743
	185

	17. 
	Lielā‑Māras‑Dobeles
	
	32414204
	
	014761
	015045
	284

	18. 
	Lielā‑Mātera
	
	32778874
	
	073632
	073894
	262

	19. 
	Lielā‑Pasta
	
	50050895
	
	056404
	056629
	225

	20. 
	Lielā‑Pētera‑Barona
	
	29376210
	
	015076
	015270
	194

	21. 
	Lietuvas‑Miera‑Platones
	
	53117522
	
	005001
	005349
	348

	22. 
	Lietuvas‑Savienības
	
	53117426
	
	003332
	003559
	227

	23. 
	Mātera‑Svētes
	
	32719941
	
	136250
	136798
	548

	24. 
	Pasta‑Driksas
	X
	50028646
	
	025427
	025646
	219

	25. 
	Pasta‑Edžus
	
	29376264
	
	054421
	055069
	648

	26. 
	Pasta‑Stacijas
	X
	32778527
	
	062884
	062964
	80

	27. 
	Raiņa‑Akadēmijas‑Čakstes
	
	251280
	
	00033527
	00033729
	202

	28. 
	Raiņa‑Kalpaka
	
	557538
	
	00013457
	00013737
	280

	29. 
	Raiņa‑Katoļu
	
	50028590
	
	072273
	072573
	300

	30. 
	Raiņa‑Mātera
	
	52685472
	
	007274
	007474
	200

	31. 
	Raiņa‑Pasta
	
	29376213
	
	049825
	050021
	196

	32. 
	Raiņa‑Tērvetes‑Sarmas‑Filozofu
	
	50158093
	
	014975
	015265
	290

	33. 
	Rīgas‑Brīvības
	
	32996418
	
	079208
	079541
	333

	34. 
	Rīgas‑Institūta‑Lāčplēša
	
	580689
	
	00010003
	00010174
	171

	35. 
	Rīgas‑Izstādes
	
	32735197
	
	035630
	036261
	631

	36. 
	Rīgas‑Kalnciema‑Garozas
	
	32996418
	
	079208
	079541
	333

	37. 
	Rīgas‑Keramikas
	
	50161280
	
	006187
	006272
	85

	38. 
	Rīgas‑Loka
	
	32276933
	
	000149
	000260
	111

	39. 
	Rīgas‑Pērnavas‑Pumpura
	
	29446613
	
	074579
	075324
	745

	40. 
	Rīgas‑Strazdu
	
	32202631
	
	000732
	001281
	549

	41. 
	Rūpniecības
	X
	341236
	
	2857
	2911
	54

	42. 
	Rūpniecības‑Dambja‑Atmodas
	
	83543477
	
	016208
	016524
	316

	43. 
	Rūpniecības‑Filozofu
	
	83543477
	
	016208
	016524
	316

	44. 
	Rūpniecības‑Kalpaka‑Dzelzsceļnieku
	
	34237
	
	13771
	14231
	460

	45. 
	Rūpniecības‑Mātera
	
	34231
	
	16241
	16779
	538

	46. 
	Rūpniecības‑Tērvetes
	
	32735797
	
	105436
	106090
	654

	47. 
	Satiksmes‑Meiju‑Zvejnieku
	
	50152351
	
	010909
	011038
	129

	48. 
	Uzvaras‑Barona
	
	29376231
	
	008064
	008125
	61

	49. 
	Zemgales‑Jāņa‑Palīdzības
	X
	50121054
	
	004645
	004645
	0


2014. gada 01. decembrī Luksof. apkalp. inž. U. Grunde‑Zeiferts
