“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2015. gada februāra mēnesi
	Np.k.
	Krustojuma nosaukums/adrese
	Gājēju pāreja
	Skaitītāja Nr
	Koef.
	Skaitītāja rādījumi uz
	Patēriņš

	
	
	
	
	
	26.02.2015
	31.03.2015
	

	1. 
	Brīvības‑Garozas
	
	568796
	
	00008106
	00008228
	122

	2. 
	Brīvības‑Lāčplēša
	
	568693
	
	00008911
	00009045
	134

	3. 
	Dobeles‑4. Līnija
	
	50156373
	
	009879
	010038
	159

	4. 
	Dobeles‑5. Līnija
	
	56993
	AED
	00008012
	00008084
	72

	5. 
	
	
	
	AEN
	00018706
	00018764
	58

	6. 
	Dobeles‑Atmodas
	
	50135314
	
	008325
	008461
	136

	7. 
	Dobeles‑Brieža
	
	29446699
	
	041140
	041258
	118

	8. 
	Dobeles‑Pasta‑Blaumaņa
	
	52685418
	
	005048
	005190
	142

	9. 
	Dobeles‑Satiksmes‑Azpāzijas
	
	50028987
	
	009110
	009279
	169

	10. 
	Dobeles‑Uzvaras
	
	W00264
	
	002469
	002588
	119

	11. 
	Lielā‑Akadēmijas‑Uzvaras
	
	32687084
	
	055517
	055894
	377

	12. 
	Lielā‑Čakstes
	
	32199561
	
	001749
	002116
	367

	13. 
	Lielā‑Dambja-Barona
	
	50089149
	
	012168
	012547
	379

	14. 
	Lielā‑IKI
	
	32414204
	
	015744
	016065
	321

	15. 
	Lielā‑Kalpaka
	
	53119305
	
	003508
	003750
	242

	16. 
	Lielā‑Katoļu
	
	50088638
	
	034299
	034513
	214

	17. 
	Lielā‑Māras‑Dobeles
	
	32414204
	
	015744
	016065
	321

	18. 
	Lielā‑Mātera
	
	32778874
	
	074644
	074934
	290

	19. 
	Lielā‑Pasta
	
	50050895
	
	057278
	057542
	264

	20. 
	Lielā‑Pētera‑Barona
	
	29376210
	
	015833
	016077
	244

	21. 
	Lietuvas‑Miera‑Platones
	
	53117522
	
	006387
	006787
	400

	22. 
	Lietuvas‑Savienības
	
	53117426
	
	004232
	004496
	264

	23. 
	Mātera‑Svētes
	
	32719941
	
	138350
	138956
	606

	24. 
	Pasta‑Driksas
	X
	50028646
	
	026307
	026539
	232

	25. 
	Pasta‑Edžus
	
	29376264
	
	056784
	057433
	649

	26. 
	Pasta‑Stacijas
	X
	32778527
	
	062964
	062964
	0

	27. 
	Raiņa‑Akadēmijas‑Čakstes
	
	251280
	
	00034301
	00034536
	235

	28. 
	Raiņa‑Kalpaka
	
	557538
	
	00014562
	00014878
	316

	29. 
	Raiņa‑Katoļu
	
	50028590
	
	073424
	073741
	317

	30. 
	Raiņa‑Mātera
	
	52685472
	
	008045
	008282
	237

	31. 
	Raiņa‑Pasta
	
	29376213
	
	050590
	050828
	238

	32. 
	Raiņa‑Tērvetes‑Sarmas‑Filozofu
	
	50158093
	
	016087
	016393
	306

	33. 
	Rīgas‑Brīvības
	
	32996418
	
	080514
	080867
	353

	34. 
	Rīgas‑Institūta‑Lāčplēša
	
	580689
	
	00010585
	00010739
	154

	35. 
	Rīgas‑Izstādes
	
	32735197
	
	038097
	038805
	708

	36. 
	Rīgas‑Kalnciema‑Garozas
	
	32996418
	
	080514
	080867
	353

	37. 
	Rīgas‑Keramikas
	
	50161280
	
	006510
	006603
	93

	38. 
	Rīgas‑Loka
	
	32276933
	
	000596
	000717
	121

	39. 
	Rīgas‑Pērnavas‑Pumpura
	
	29446613
	
	077416
	078236
	820

	40. 
	Rīgas‑Strazdu
	
	32202631
	
	0002797
	0003401
	604

	41. 
	Rūpniecības
	X
	341236
	
	3171
	3285
	114

	42. 
	Rūpniecības‑Dambja‑Atmodas
	
	83543477
	
	017423
	017814
	391

	43. 
	Rūpniecības‑Filozofu
	
	83543477
	
	017423
	017814
	391

	44. 
	Rūpniecības‑Kalpaka‑Dzelzsceļnieku
	
	34237
	
	15442
	15968
	526

	45. 
	Rūpniecības‑Mātera
	
	34231
	
	18301
	18892
	591

	46. 
	Rūpniecības‑Tērvetes
	
	32735797
	
	108003
	108760
	757

	47. 
	Satiksmes‑Meiju‑Zvejnieku
	
	50152351
	
	011404
	011548
	144

	48. 
	Uzvaras‑Barona
	
	29376231
	
	008329
	008394
	65

	49. 
	Zemgales‑Jāņa‑Palīdzības
	X
	50121054
	
	004763
	004841
	78


2015. gada 31.martā Luksof. apkalp. inž. U. Grunde‑Zeiferts
