“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2017. gada jūnijs
	Np.k.
	Krustojuma-nosaukums/adrese
	Skaitītāja Nr
	Koef.
	Skaitītāja rādījumi uz
	Patēriņš

	
	
	
	
	31.05.2017
	30.06.2017
	

	1
	Brīvības-Garozas
	568796
	
	00011101
	00011216
	115

	2
	Brīvības-Lāčplēša
	568693
	
	00012158
	00012283
	125

	3
	Dobeles-4. Līnija
	50156373
	
	013152
	013292
	140

	4
	Dobeles-5. Līnija
	01611742
	180
	00002180
	00002322
	142

	5
	Dobeles-Atmodas
	50135314
	
	012022
	012158
	136

	6
	Dobeles-Brieža
	29446699
	
	043957
	044051
	94

	7
	Dobeles-Pasta-Blaumaņa
	32558090
	
	001518
	001644
	126

	8
	Dobeles-Satiksmes-Azpāzijas
	50028987
	
	014044
	014234
	190

	9
	Dobeles-Uzvaras
	W00264
	
	004811
	004858
	47

	10
	Lielā-Akadēmijas-Uzvaras
	11669109
	
	00008916
	00009246
	330

	11
	Lielā-Čakstes
	32199561
	
	011530
	011895
	365

	12
	Lielā-Dambja-Barona
	50089149
	
	021703
	022098
	395

	13
	Lielā-IKI
	11688670
	
	00007054
	00007333
	279

	14
	Lielā-Kalpaka
	32245598
	
	002475
	002690
	215

	15
	Lielā-Katoļu
	50088638
	
	039691
	039908
	217

	16
	Lielā-Māras-Dobeles
	11688670
	
	00007054
	00007333
	279

	17
	Lielā-Mātera
	32778874
	
	081626
	081881
	255

	18
	Lielā-Pasta
	50050895
	
	063848
	064106
	258

	19
	Lielā-Pētera-Barona
	29376210
	
	022001
	022244
	243

	20
	Lietuvas-Miera-Platones
	32295119
	
	004110
	004498
	388

	21
	Lietuvas-Savienības
	32248826
	
	002677
	002928
	251

	22
	Mātera-Svētes
	32719941
	
	153485
	154052
	567

	23
	Mātera-Zirgu
	100145
	
	00006155
	00006418
	263

	24
	Pasta-Driksas
	50028646
	
	031169
	031229
	60

	25
	Pasta-Edžus
	29376264
	
	072719
	072913
	194

	26
	Pasta-Stacijas
	91005292
	
	00001014
	00001177
	163

	
	
	50086615
	
	001914
	002074
	160

	27
	Raiņa-Akadēmijas
	251280
	
	00040346
	00040589
	243

	28
	Raiņa-Kalpaka
	557538
	
	00022324
	00022617
	293

	29
	Raiņa-Katoļu
	50028590
	
	081360
	081650
	290

	30
	Raiņa-Mātera
	33165911
	
	002510
	002755
	245

	31
	Raiņa-Pasta
	29376213
	
	056662
	056907
	245

	32
	Raiņa-Tērvetes-Sarmas-Filozofu
	11669252
	
	00006976
	00007249
	273

	33
	Rīgas-Brīvības
	11667994
	
	00006957
	00007237
	280

	34
	Rīgas-Institūta-Lāčplēša
	580689
	
	00014063
	00014187
	124

	35
	Rīgas-Izstādes
	11667895
	
	00015636
	00016265
	629

	36
	Rīgas-Kalnciema-Garozas
	11667994
	
	00006957
	00007237
	280

	37
	Rīgas-Keramikas
	50161280
	
	008774
	008897
	123

	38
	Rīgas-Loka
	32276933
	
	003561
	003671
	110

	39
	Rīgas-Pērnavas-Pumpura
	11671877
	
	00018551
	00019319
	768

	40
	Rīgas-Strazdu
	32202631
	
	012466
	012589
	123

	41
	Rūpniecības
	341236
	
	5890
	5986
	96

	42
	Rūpniecības-Dambja-Atmodas
	11400194
	
	00004416
	00004689
	273

	43
	Rūpniecības-Filozofu
	11400194
	
	00004416
	00004689
	273

	44
	Rūpniecības-Kalpaka-Dzelzsceļnieku
	34237
	
	00028575
	00028652
	77

	45
	Rūpniecības-Mātera
	11675292
	
	00014957
	00015713
	756

	46
	Rūpniecības-Tērvetes
	32735797
	
	128440
	129264
	824

	47
	Satiksmes-Meiju-Zvejnieku
	50152351
	
	014895
	015021
	126

	48
	Uzvaras-Barona
	29376231
	
	009884
	009934
	50

	49
	Zemgales-Jāņa-Palīdzības
	50121054
	
	007586
	007693
	107

	50
	Zemgales-Sporta
	32149396
	
	005405
	005637
	232

	51
	Pasta-Sporta-Zirgu
	82776
	
	00012158
	00012686
	528


2017. gada 30. jūnijs
Luksof. apkalp. inž. U. Grunde‑Zeiferts
