SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2004.gada  decembra mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.01.2004. | uz 01.12.2003. | kWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 4113 | 3402 | 711 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 22831 | 22191 | 640 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 006390 | 006040 | 350 |
|  | Lielā iela - Driksas tilts | 32469776 |  | 013519 | 013004 | 515 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 007914 | 007444 | 470 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 4547010 |  | 6815 | 6115 | 700 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 46261 | 45565 | 696 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 001353 | 000672 | 681 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 39792 | 39140 | 652 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 29979 | 29325 | 654 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 7535 | 7010 | 525 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 010947 | 010127 | 820 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 9241 | 8566 | 675 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 40137 | 39581 | 556 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 015990 | 015238 | 752 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 8259 | 7734 | 525 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 000367 | 000181 | 186 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 44271 | 43651 | 620 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 010159 | 009799 | 360 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 5753 | 5483 | 270 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 014992 | 014562 | 430 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 012514 | 011668 | 846 |
|  | Vaļņu iela 8 | 45723523 |  | 265284 | 254255 | 11029 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 62553772 |  | 0254827 | 0247833 | 6994 |

2004.gada 5.janvārī

### Direktors 								R.Spuris