SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2004.gada  janvāra  mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.02.2004. | uz 01.01.2004. | kWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 4883 | 4113 | 770 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 23571 | 22831 | 740 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 006840 | 006390 | 450 |
|  | Lielā iela - Driksas tilts | 32469776 |  | 014039 | 013519 | 520 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 008498 | 007914 | 584 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 4547010 |  | 7717 | 6815 | 902 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 47165 | 46261 | 904 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 002117 | 001353 | 764 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 40751 | 39792 | 959 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 30659 | 29979 | 680 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 8137 | 7535 | 602 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 011891 | 010947 | 944 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 9991 | 9241 | 750 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 40761 | 40137 | 624 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 016886 | 015990 | 896 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 8754 | 8259 | 495 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 000568 | 000367 | 201 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 44898 | 44271 | 627 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 010535 | 010159 | 376 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 6103 | 5753 | 350 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 015499 | 014992 | 507 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 013513 | 012514 | 999 |
|  | Vaļņu iela 8 | 45723523 |  | 274683 | 265284 | 9399 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 62553772 |  | 0260384 | 0254827 | 5557 |

2004.gada 2.februārī

### Direktors 								R.Spuris