SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2004.gada  februāra  mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.03.2004. | uz 01.02.2004. | kWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 5633 | 4883 | 750 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 24256 | 23571 | 685 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 007295 | 006840 | 455 |
|  | Lielā iela - Driksas tilts | 32469776 |  | 014550 | 014039 | 511 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 008994 | 008498 | 496 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 4547010 |  | 8438 | 7717 | 721 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 47868 | 47165 | 703 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 002735 | 002117 | 618 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 41429 | 40751 | 678 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 31340 | 30659 | 681 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 8649 | 8137 | 512 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 012736 | 011891 | 845 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 0663 | 9991 | 672 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 41331 | 40761 | 570 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 017635 | 016886 | 749 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 9225 | 8754 | 471 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 000750 | 000568 | 182 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 45528 | 44898 | 630 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 010885 | 010535 | 350 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 6405 | 6103 | 302 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 016004 | 015499 | 505 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 014565 | 013513 | 1052 |
|  | Vaļņu iela 8 | 45723523 |  | 283918 | 274683 | 9235 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 62553772 |  | 0265761 | 0260384 | 5377 |

2004.gada 1.martā

### Direktors 								R.Spuris