SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2004.gada  aprīļa  mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.05.2004. | uz 01.04.2004. | kWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 7340 | 6539 | 801 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 25507 | 24991 | 516 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 008014 | 007594 | 420 |
|  | Lielā iela - Driksas tilts | 32469776 |  | 015564 | 015015 | 549 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 010053 | 009485 | 568 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 4547010 |  | 9901 | 9114 | 787 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 49471 | 48627 | 844 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 004089 | 003464 | 625 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 43005 | 42206 | 799 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 33053 | 32248 | 805 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 9559 | 9014 | 545 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 014449 | 013521 | 928 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 2193 | 1412 | 781 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 42608 | 41952 | 656 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 019207 | 018350 | 857 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 0398 | 9785 | 613 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 001106 | 000906 | 200 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 46463 | 45833 | 630 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 011566 | 011185 | 381 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 6807 | 6715 | 92 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 016817 | 016339 | 478 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 016628 | 015569 | 1059 |
|  | Vaļņu iela 8 | 45723523 |  | 299546 | 293661 | 5885 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 62553772 |  | 0276181 | 0271512 | 4669 |

2004.gada 5.maijā

### Direktors 									R.Spuris