SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2004.gada  maija  mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.06.2004. | uz 01.05.2004. | kWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 8114 | 7340 | 774 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 25872 | 25507 | 365 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 008358 | 008014 | 344 |
|  | Lielā iela - Driksas tilts | 32469776 |  | 016000 | 015564 | 436 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 010513 | 010053 | 460 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 4547010 |  | 0544 | 9901 | 643 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 50159 | 49471 | 688 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 004829 | 004089 | 740 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 43661 | 43005 | 656 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 33712 | 33053 | 659 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 0009 | 9559 | 450 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 015200 | 014449 | 751 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 2831 | 2193 | 638 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 43141 | 42608 | 533 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 019921 | 019207 | 714 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 0899 | 0398 | 501 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 001260 | 001106 | 154 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 46979 | 46463 | 516 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 011876 | 011566 | 310 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 7011 | 6807 | 204 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 017248 | 016817 | 431 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 017507 | 016628 | 879 |
|  | Vaļņu iela 8 | 45723523 |  | 303530 | 299546 | 3984 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 62553772 |  | 0279943 | 0276181 | 3762 |

2004.gada 1.jūnijā

### Direktors 									R.Spuris