SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2004.gada  jūnija  mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.07.2004. | uz 01.06.2004. | kWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 8853 | 8114 | 739 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 26267 | 25872 | 395 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 008716 | 008358 | 358 |
|  | Lielā iela - Driksas tilts | 32469776 |  | 016441 | 016000 | 441 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 010751 | 010513 | 238 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 4547010 |  | 1217 | 0544 | 673 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 50878 | 50159 | 719 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 005471 | 004829 | 642 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 44345 | 43661 | 684 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 34402 | 33712 | 690 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 0471 | 0009 | 462 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 015961 | 015200 | 761 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 3468 | 2831 | 637 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 43681 | 43141 | 540 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 020675 | 019921 | 754 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 1430 | 0899 | 531 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 001412 | 001260 | 152 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 47513 | 46979 | 534 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 012200 | 011876 | 324 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 7212 | 7011 | 201 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 017720 | 017248 | 472 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 018441 | 017507 | 934 |
|  | Vaļņu iela 8 | 45723523 |  | 306566 | 303530 | 3036 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 62553772 |  | 0283700 | 0279943 | 3757 |

2004.gada 1.jūlijā

### Direktors 									R.Spuris