SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2004.gada  jūlija  mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.08.2004. | uz 01.07.2004. | kWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 9617 | 8853 | 764 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 26675 | 26267 | 408 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 009086 | 008716 | 370 |
|  | Lielā iela - Driksas tilts | 32469776 |  | 016897 | 016441 | 456 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 010997 | 010751 | 246 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 4547010 |  | 1912 | 1217 | 695 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 51621 | 50878 | 743 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 006134 | 005471 | 663 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 45052 | 44345 | 707 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 35115 | 34402 | 713 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 0948 | 0471 | 477 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 016747 | 015961 | 786 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 4126 | 3468 | 658 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 44239 | 43681 | 558 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 021454 | 020675 | 779 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 1979 | 1430 | 549 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 001569 | 001412 | 157 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 48065 | 47513 | 552 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 012535 | 012200 | 335 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 7420 | 7212 | 208 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 018208 | 017720 | 488 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 019406 | 018441 | 965 |
|  | Vaļņu iela 8 | 45723523 |  | 309703 | 306566 | 3137 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 62553772 |  | 0286700 | 0283700 | 3000 |

2004.gada 2.augustā

### Direktors 									R.Spuris