SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2004.gada  augusta  mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.09.2004. | uz 01.08.2004. | kWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 0438 | 9617 | 821 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 27117 | 26675 | 442 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 009482 | 009086 | 396 |
|  | Lielā iela - Driksas tilts | 32469776 |  | 017357 | 016897 | 460 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 011456 | 010997 | 459 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 4547010 |  | 2640 | 1912 | 728 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 52408 | 51621 | 787 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 006784 | 006134 | 650 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 45805 | 45052 | 753 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 35811 | 35115 | 696 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 1185 | 0948 | 237 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 017538 | 016747 | 791 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 4847 | 4126 | 721 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 44695 | 44239 | 456 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 022254 | 021454 | 800 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 2496 | 1979 | 517 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 001770 | 001569 | 201 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 48626 | 48065 | 561 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 012863 | 012535 | 328 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 7569 | 7420 | 149 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 018737 | 018208 | 529 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 019406 | 019406 | - |
|  | Vaļņu iela 8 | 45723523 |  | 313203 | 309703 | 3500 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 62553772 |  | 0289701 | 0286700 | 3001 |

2004.gada 1.septembrī

### Direktors 									R.Spuris