SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2004.gada  septembra  mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.10.2004. | uz 01.09.2004. | kWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 1239 | 0438 | 801 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 27536 | 27117 | 419 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 009855 | 009482 | 373 |
|  | Lielā iela - Driksas tilts | 32469776 |  | 017946 | 017357 | 589 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 011947 | 011456 | 491 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 000347 | 000006 | 341 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 53140 | 52408 | 732 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 007487 | 006784 | 703 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 46517 | 45805 | 712 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 36474 | 35811 | 663 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 1683 | 1185 | 498 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 018468 | 017538 | 930 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 5524 | 4847 | 677 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 45459 | 44695 | 764 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 023066 | 022254 | 812 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 3010 | 2496 | 514 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 001944 | 001770 | 174 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 49229 | 48626 | 603 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 013202 | 012863 | 339 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 7848 | 7569 | 279 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 019171 | 018737 | 434 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 020046 | 019406 | 640 |
|  | Vaļņu iela 8 | 46408788 |  | 0005099 | 000006 | 5093 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 46408653 |  | 000304 | 000006 | 298 |

2004.gada 1.oktobrī

### Direktors 									R.Spuris