SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2004.gada  oktobra  mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.11.2004. | uz 01.10.2004. | kWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 2018 | 1239 | 779 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 27986 | 27536 | 450 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 010235 | 009855 | 380 |
|  | Lielā iela - Driksas tilts | 32469776 |  | 018539 | 017946 | 593 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 012447 | 011947 | 500 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 000697 | 000347 | 350 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 53880 | 53140 | 740 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 008204 | 007487 | 717 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 47237 | 46517 | 720 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 37140 | 36474 | 666 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 2183 | 1683 | 500 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 019418 | 018468 | 950 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 6224 | 5524 | 700 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 46056 | 45459 | 597 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 023881 | 023066 | 815 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 3552 | 3010 | 542 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 002124 | 001944 | 180 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 49812 | 49229 | 583 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 013542 | 013202 | 340 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 8118 | 7848 | 270 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 019615 | 019171 | 444 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 021037 | 020046 | 991 |
|  | Vaļņu iela 8 | 46408788 |  | 0012628 | 0005099 | 7529 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 46408653 |  | 0008262 | 000304 | 7958 |

2004.gada 1.novembrī

### Direktors 									R.Spuris