SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2004.gada  novembra  mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.12.2004. | uz 01.11.2004. | kWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 2786 | 2018 | 768 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 28406 | 27986 | 420 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 010618 | 010235 | 383 |
|  | Lielā iela - Driksas tilts | 32469776 |  | 018919 | 018539 | 380 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 012983 | 012447 | 536 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 001635 | 000697 | 938 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 54623 | 53880 | 743 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 008888 | 008204 | 684 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 48009 | 47237 | 772 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 37853 | 37140 | 713 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 2682 | 2183 | 499 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 020098 | 019418 | 680 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 6929 | 6224 | 705 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 46616 | 46056 | 560 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 024650 | 023881 | 769 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 4081 | 3552 | 529 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 002295 | 002124 | 171 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 50354 | 49812 | 542 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 013892 | 013542 | 350 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 8406 | 8118 | 288 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 020119 | 019615 | 504 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 021996 | 021037 | 959 |
|  | Vaļņu iela 8 | 46408788 |  | 0020835 | 0012628 | 8207 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 46408653 |  | 0013258 | 0008262 | 4996 |

2004.gada 1.decembrī

### Direktors 									R.Spuris