SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2004.gada  decembra  mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.01.2005. | uz 01.12.2004. | KWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 3556 | 2786 | 770 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 28832 | 28406 | 426 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 011019 | 010618 | 401 |
|  | Lielā iela - Driksas tilts | 32469776 |  | 019449 | 018919 | 530 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 013572 | 012983 | 589 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 002344 | 001635 | 709 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 55361 | 54623 | 738 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 009648 | 008888 | 760 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 48786 | 48009 | 777 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 38553 | 37853 | 700 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 3224 | 2682 | 542 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 021000 | 020098 | 902 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 7646 | 6929 | 717 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 47180 | 46616 | 564 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 025421 | 024650 | 771 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 4674 | 4081 | 593 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 002486 | 002295 | 191 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 50987 | 50354 | 633 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 014286 | 013892 | 394 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 8689 | 8406 | 283 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 020640 | 020119 | 521 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 023086 | 021996 | 1090 |
|  | Vaļņu iela 8 | 46408788 |  | 0030785 | 0020835 | 9950 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 46408653 |  | 0019135 | 0013258 | 5877 |

2005.gada  3.janvārī

### Direktors 									R.Spuris