SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2005.gada     janvāra     mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.02.2005. | uz 01.01.2005. | KWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 4335 | 3556 | 779 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 29246 | 28832 | 414 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 011347 | 011019 | 328 |
|  | Lielā iela - Čakstes bulv.(Driksas tilts) | 32469776 |  | 019862 | 019449 | 413 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 014023 | 013572 | 451 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 002842 | 002344 | 498 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 56057 | 55361 | 696 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 010222 | 009648 | 574 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 49493 | 48786 | 707 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 39193 | 38553 | 640 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 3670 | 3224 | 446 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 021694 | 021000 | 694 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 8231 | 7646 | 585 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 47705 | 47180 | 525 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 026190 | 025421 | 769 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 5103 | 4674 | 429 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 002579 | 002486 | 93 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 51463 | 50987 | 476 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 014592 | 014286 | 306 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 8904 | 8689 | 215 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 021063 | 020640 | 423 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 023929 | 023086 | 843 |
|  | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Vaļņu iela 8 | 46408788 |  | 0039425 | 0030785 | 8640 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 46408653 |  | 0024049 | 0019135 | 4914 |

2005.gada  1.februārī

### Valdes  priekšsēdētāja								B.Buividaite