SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

un  Vaļņu  ielā  6,  8,  Jelgavā

2005.gada     februāra     mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.03.2005. | uz 01.02.2005. | KWh |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 5109 | 4335 | 774 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 29678 | 29246 | 432 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 011686 | 011347 | 339 |
|  | Lielā iela - Čakstes bulv.(Driksas tilts) | 32469776 |  | 020329 | 019862 | 467 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 014562 | 014023 | 539 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 003395 | 002842 | 553 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 56698 | 56057 | 641 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 010897 | 010222 | 675 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 50262 | 49493 | 769 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 39861 | 39193 | 668 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 4116 | 3670 | 446 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 022484 | 021694 | 790 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 8895 | 8231 | 664 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 48255 | 47705 | 550 |
|  | Tērvetes - Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 026976 | 026190 | 786 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 5610 | 5103 | 507 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 002749 | 002579 | 170 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 51999 | 51463 | 536 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 014908 | 014592 | 316 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 9154 | 8904 | 250 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 021537 | 021063 | 474 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 024884 | 023929 | 955 |
|  | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 000337 | 000005 | 332 |
|  | Vaļņu iela 8 | 46408788 |  | 0050924 | 0039425 | 11499 |
|  | Bērnudārzs Vaļņu iela 6 | 46408653 |  | 0028684 | 0024049 | 4635 |

2005.gada  1.martā

### Valdes  priekšsēdētāja								B.Buividaite