SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2005.gada     jūlija     mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.08.2005. | uz 01.07.2005. |  |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 9152 | 8407 | 745 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 32935 | 32255 | 680 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 013630 | 013286 | 344 |
|  | Lielā iela - Čakstes bulv.(Driksas tilts) | 32469776 |  | 022911 | 022490 | 421 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 017345 | 016827 | 518 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 006028 | 005542 | 486 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 60390 | 59750 | 640 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 014389 | 013744 | 645 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 53816 | 53175 | 641 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 43334 | 42696 | 638 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 5584 | 5584 | 0 |
|  | Rīgas - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 026506 | 025821 | 685 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 2346 | 1719 | 627 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 51012 | 50613 | 399 |
|  | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 030668 | 030051 | 617 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 8273 | 7778 | 495 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 003604 | 003448 | 156 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 54661 | 54233 | 428 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 016326 | 016112 | 214 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 0232 | 0057 | 175 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 023887 | 023496 | 391 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 029568 | 028607 | 961 |
|  | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 001761 | 001501 | 260 |

2005.gada  2. augusts

### Valdes  priekšsēdētāja								B.Buividaite