SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2005.gada     augusta     mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.09.2005. | uz 01.08.2005. |  |
|  | Dambja - Lielās ielas krust. | 4224014 |  | 9953 | 9152 | 801 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 33672 | 32935 | 737 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 013990 | 013630 | 360 |
|  | Lielā iela - Čakstes bulv.(Driksas tilts) | 32469776 |  | 023462 | 022911 | 551 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 017907 | 017345 | 562 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 006550 | 006028 | 522 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 61104 | 60390 | 714 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 015048 | 014389 | 659 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 54490 | 53816 | 674 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 0010392 |  | 44033 | 43334 | 699 |
|  | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 23860702 |  | 000038 | 000000 | 38 |
|  | Rīga - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 027355 | 026506 | 849 |
|  | Rīgas - Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 3002 | 2346 | 656 |
|  | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  |  | 51012 |  |
|  | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 031059 | 030668 | 391 |
|  | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 8879 | 8273 | 606 |
|  | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 003771 | 003604 | 167 |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 55223 | 54661 | 562 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 016633 | 016326 | 307 |
|  | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 0431 | 0232 | 199 |
|  | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 024381 | 023887 | 497 |
|  | Mātera - Svētes krust. | 32719941 |  | 030615 | 029568 | 1047 |
|  | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 002021 | 001761 | 260 |

2005.gada  2. septembris

### Valdes  priekšsēdētāja								B.Buividaite