SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2005.gada    novembra     mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koefic. | uz 01.11.2005. | uz 01.12.2005. |  |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 56224 | 56698 | 474 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 35061 | 35726 | 665 |
|  | Lielās – Dambja ielas krust. | 4224014 |  | 1515 | 2234 | 719 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 62360 | 62474 | 114 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 018986 | 019488 | 502 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 007538 | 008007 | 469 |
|  | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 002556 | 002802 | 246 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 014816 | 015165 | 346 |
|  | Lielā iela - Čakstes bulv.(Driksas tilts) | 32469776 |  | 024410 | 024859 | 449 |
|  | Raiņa-Mātera-Svētes krust. | 32719941 |  | 032503 | 033392 | 889 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 55845 | 56488 | 643 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 016413 | 017068 | 655 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00001100 | 00001750 | 650 |
| 14. | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 004104 | 004248 | 144 |
| 15. | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 9824 | 0321 | 497 |
| 16. | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 017174 | 017536 | 326 |
| 17. | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 0816 | 0991 | 175 |
| 18. | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 184611011 |  | 000128 | 000800 | 672 |
| 19. | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 184611011 |  | 000075 | 000473 | 398 |
| 20. | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 000000 | 000021 | 21 |
| 21. | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 031282 | 031835 | 553 |
| 22. | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 025263 | 025703 | 440 |
| 23. | Rīga - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 029020 | 029783 | 763 |
| 24. | Rīgas Izstādes | 29292035 |  | 000611 | 001999 | 1388 |
| 25. | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 184611000011 |  | 001102 | 001630 | 528 |
| 26. | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 51432 | 51742 | 310 |
| 27. | Rīgas – Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 3469 | 3883 | 414 |

2005.gada  1. novembris