SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

“MĪTAVAS  ELEKTRA”

Reģ.Nr. 360300981

# Vaļņu iela 8, Jelgava, LV – 3001, tālr.fakss:3022431, mob.t. 9541728

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2005.gada    decembra     mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koef | uz 01.12.2005. | uz 01.01.2006. |  |
|  | Dobeles - Satiksmes ielas krust. | 0096397 |  | 56698 | 57180 | 482 |
|  | Dobeles - Brieža ielas krust. | 0010498 |  | 35726 | 36450 | 724 |
|  | Lielās – Dambja ielas krust. | 4224014 |  | 2234 | 3096 | 862 |
|  | Lielās - Pētera ielas krust. | 0110081 |  | 62474 | 62616 | 142 |
|  | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 019488 | 020090 | 602 |
|  | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 008007 | 008530 | 523 |
|  | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 002802 | 003092 | 290 |
|  | Lielās - Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 015165 | 015516 | 351 |
|  | Lielā iela - Čakstes bulv.(Driksas tilts) | 32469776 |  | 024859 | 025408 | 552 |
|  | Raiņa-Mātera-Svētes krust. | 32719941 |  | 033392 | 034422 | 1030 |
|  | Raiņa - Pasta ielas krust. | 0097125 |  | 56488 | 57159 | 671 |
|  | Raiņa - Katoļu ielas krust. | 50028590 |  | 017068 | 017794 | 726 |
|  | Raiņa - Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00001750 | 00002480 | 730 |
| 14. | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 004248 | 004413 | 165 |
| 15. | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 0321 | 0870 | 549 |
| 16. | Pasta – Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 017536 | 018113 | 577 |
| 17. | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 017536 | 018113 | 577 |
| 18. | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 0991 | 1204 | 213 |
| 19. | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 184611011 |  | 000800 | 001283 | 483 |
| 20. | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 184611011 |  | 000473 | 000857 | 384 |
| 21. | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 000021 | 00110 | 89 |
| 22. | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 031835 | 032408 | 573 |
| 23. | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 025703 | 026191 | 488 |
| 24. | Rīgas – Brīvības bulv. Kr. | 32996418 |  | 029783 | 030652 | 869 |
| 25. | Rīga - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 029783 | 030652 | 869 |
| 26. | Rīgas Izstādes | 29292035 |  | 001999 | 002714 | 715 |
| 27. | Rīgas - Strazdu ielas krust. | 29375625 |  | 001630 | 002163 | 533 |
| 28 | Rīgas - Pērnavas ielas krust. | 7950242 |  | 51742 | 52352 | 610 |
| 29. | Rīgas – Loka maģistr. krust. | 291044 |  | 3883 | 4352 | 469 |

2006.gada  2. janvāris