“MĪTAVAS  ELEKTRA”

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2006.gada    janvāra     mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koef | uz 01.12.2005. | uz 01.01.2006. |  |
| 1 | Dobeles - Satiksmes | 29446616 |  | 000004 | 000026 | 22 |
| 1 | Dobeles - Satiksmes | 0096397 |  | 57180 | 57888 | 708 |
| 2 | Dobeles – Brieža | 29446699 |  | 000005 | 000109 | 104 |
| 2 | Dobeles – Brieža | 0010498 |  | 36450 | 36972 | 522 |
| 3 | Lielās – Dambja iela | 29376219 |  | 000005 | 000036 | 31 |
| 3 | Lielās – Dambja iela | 4224014 |  | 3096 | 3797 | 701 |
| 4 | Lielās - Pētera ielas | 29376210 |  | 000006 | 000024 | 18 |
| 4 | Lielās - Pētera ielas | 0110081 |  | 62616 | 62766 | 150 |
| 5 | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 020090 | 020623 | 533 |
| 6 | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 008530 | 008998 | 458 |
| 7 | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 003092 | 003348 | 256 |
| 8 | Lielās – Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 015516 | 015922 | 406 |
| 9 | Lielā iela - Čakstes bulv. | 32469776 |  | 025408 | 025949 | 541 |
| 10 | Mātera-Svētes krustojums | 32719941 |  | 034422 | 035335 | 913 |
| 11 | Raiņa - Pasta ielas krustojums | 29376213 |  | 000006 | 000046 | 40 |
| 11 | Raiņa - Pasta ielas krustojums | 0093125 |  | 57159 | 57815 | 656 |
| 12 | Raiņa - Katoļu ielas krustojums | 50028590 |  | 017794 | 018460 | 666 |
| 13 | Raiņa – Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00002480 | 00003153 | 673 |
| 14 | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 004413 | 004589 | 176 |
| 15 | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 29376264 |  | 000004 | 000020 | 16 |
| 15 | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 3639101 |  | 0870 | 1362 | 492 |
| 17 | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 018113 | 018656 | 543 |
| 18 | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 29376231 |  | 000004 | 000009 | 5 |
| 19 | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 3493235 |  | 1204 | 1383 | 179 |
| 20 | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 184611011 |  | 001283 | 001860 | 577 |
| 21 | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 184611011 |  | 000857 | 001324 | 467 |
| 22 | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 000110 | 000224 | 124 |
| 23 | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 032408 | 033138 | 730 |
| 24 | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 026191 | 026633 | 442 |
| 25 | Rīga - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 030652 | 031405 | 753 |
| 26 | Rīgas – Izstādes | 29292035 |  | 002714 | 003497 | 783 |
| 27 | Rīgas – Strazdu Skait Nr labots! | 29375625 |  | 002163 | 002760 | 597 |
| 28 | Rīgas – Pērnavas | 29446613 |  | 000004 | 000094 | 90 |
| 28. | Rīgas - Pērnavas | 7950242 |  | 52352 | 52899 | 547 |
| 29. | Rīgas – Loka maģistr. | 291044 |  | 4352 | 4782 | 430 |
| 29 | Rīgas – Loka maģistr. | 29376263 |  | 000005 | 000074 | 69 |

2006.gada  1. februāris